## Лист1
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | м.ремонт канализации | Кв 97 | 496.2
[7 empty] | м.ремонт трубопровода | подвал | 496.2
[6 empty] | 0 |  |  | 21892.5
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.84,88 | 225
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.95 | 112.5
[7 empty] | ремонт водопровода | кв.84,88 | 9335.15
[6 empty] | 0 |  |  | 30572.75
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | замена вентиля | кв.9 | 435.42
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.97 | 282.2
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.97 | 319.85
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.36,39 | 645.81
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.2 | 112.5
[6 empty] | 0 |  |  | 22695.88
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.21 | 175.48
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 225
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.5 | 155.93
[6 empty] | 0 |  |  | 21456.51
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | заделка подвальных окон |  |  |  | 0,29м3 | 9955.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
| ремонт бетонных козырьков |  |  |  | 5,8м2 | 11351.15 | тех.обслуживание системы отопления |  | 112.5
[7 empty] | замена вентиля | кв.1 | 435.66
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.24 | 320.26
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.88 | 225
[6 empty] | 21306.78 |  |  | 21993.52
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | переподключение домофонов |  |  |  | 10м | 1568.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
| ремонт балконной плиты |  |  | кв.78 | 2,7м2 | 4874.18 | выявление протечки по заявке | кв.20 | 112.5
| ремонт отмостки |  |  |  | 75м2 | 62310.67 | м.ремонт водопровода | подвал | 628.33
[6 empty] | 68753.05 |  |  | 21640.93
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.40 | 292.96
[7 empty] | ремонт водопровода-переврезка |  | 2473.29
[6 empty] | 0 |  |  | 23666.35
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт балконного ограждения |  |  |  |  | 1730.49 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
| ревизия эл.щита |  |  | кв.75 |  | 439.4
[6 empty] | 2169.89 |  |  | 20900.1
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.32 | 113
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 401.78
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.62 | 100.1
[6 empty] | 0 |  |  | 21514.98
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.60 | 10м | 568.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.1 | 100.1
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.63 | 296.55
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.63 | 1108.5
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 75.34
[6 empty] | 568.67 |  |  | 22480.59
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.9 | 113
[6 empty] | 0 |  |  | 21013.1
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформатора тока оду |  |  |  |  | 3640.04 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20900.1
| м.ремонт кровли-спуск в подвал |  |  |  | 1м2 | 502.78 | ремонт водопровода | кв.5,1 | 2978.2
[7 empty] | замена вентиля | кв.97 | 454.17
[6 empty] | 4142.82 |  |  | 24332.47
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 96941.21
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 274159.68
ВСЕГО за год | [5 empty] | 371100.89
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 25 по ул. Волкова
2015 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
289841.3 |  | 0 | 977.73 |  | 0 |  | 290819.03
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 25 по ул. Волкова
2015 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
180443.39 |  | 489553.69 | 456641.67 |  | 371100.89 |  | 265984.17