## Лист1
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | остекление |  |  |  | 0,9м2 | 546.41 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
[7 empty] | замена вентиля | кв.46 | 288.65
[6 empty] | 546.41 |  |  | 24908.31
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.72 |  | 392 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
[7 empty] | выяявление протечки по заявке | 6пд. | 112.5
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.97 | 319.85
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.59 | 319.85
[7 empty] | замена вентиля | подвал | 526.25
[7 empty] | замена вентиля | подвал | 1171.65
[6 empty] | 392 |  |  | 27069.76
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | заделка подвальных окон кирпичем |  |  |  | 5,2м2 | 17696.42 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
| ремонт выхода на кровлю |  |  |  |  | 493.44 | ревизия запорной арматуры | кв.18 | 319.85
[7 empty] | устранение утечки водоснабжения |  | 496.48
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.79 | 225
[7 empty] | выяявление протечки по заявке | кв.81 | 112.5
[7 empty] | замена вентиля | кв.82 | 435.42
[7 empty] | замена вентиля | кв.92 | 435.42
[7 empty] | ремонт водопровода | подвал | 1067.3
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 386.05
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 5408.3
[6 empty] | 18189.86 |  |  | 33505.98
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | ГРЩ№1 |  | 3157.48 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
| переподключение домофонов |  |  | 8пд. | 20м | 3042.58
[6 empty] | 6200.06 |  |  | 24619.66
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 112.5
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.48 | 225
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | 320.26
[7 empty] | замена вентиля | кв.66 | 289.15
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.99 | 386.2
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.45 | 225
[6 empty] | 0 |  |  | 26177.77
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | герметизация деформационного шва |  |  |  | 48м | 12557 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
[6 empty] | 12557 |  |  | 24619.66
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
[7 empty] | ремонт водопровода | подвал | 2678.31
[6 empty] | 0 |  |  | 27297.97
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
[7 empty] | промывка,опрессовка системы отопления |  | 20612.51
[6 empty] | 0 |  |  | 45232.17
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ревизия эл.щита |  |  | кв.41 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
| ревизия эл.щита |  |  | ГРЩ№1 |  | 618.4 | выяявление протечки по заявке |  | 75.34
| ремонт эл.щита |  |  |  |  | 2217.35 | ремонт системы отопления | кв.39 | 621.24
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 401.78
[7 empty] | ремонт водопровода | кв.43 | 2813.41
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.54 | 497.68
[7 empty] | выяявление протечки по заявке | кв.99,103 | 113
[7 empty] | выяявление протечки по заявке | кв.54 | 113
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.54 | 128.64
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 226.02
[6 empty] | 3275.15 |  |  | 29609.77
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ревизия эл.щита |  |  | кв.36 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
| ремонт эл.щита |  |  | 3,4 пд. |  | 1804.59 | ремонт водопровода | подвал | 595.78
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 346.08
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.85 | 327.73
[6 empty] | 2243.99 |  |  | 25889.25
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт эл.щита |  |  |  |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
| ремонт эл.щита |  |  | кв.22 |  | 439.4 | м.ремонт системы отопления |  | 226
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.34 | 16м | 909.87 | ревизия запорной арматуры | кв.36 | 327.73
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 396.02
[7 empty] | выяявление протечки по заявке | кв.43,47 | 113
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.46 | 226
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 1552.43
[6 empty] | 1788.67 |  |  | 27460.84
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.46 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24619.66
| ремонт эл.щита |  |  | кв.41 |  | 479.4 | ремонт системы отопления | кв.53 | 950.54
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.36 | 2928.46
[7 empty] | выяявление протечки по заявке |  | 113
[6 empty] | 918.8 |  |  | 28611.66
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 46111.94
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 345002.8
ВСЕГО за год | [5 empty] | 391114.74
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 24 по пр. Ленина
2015 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
347144.82 |  | 0 | 5276.04 |  | 100000 |  | 252420.86
* проектные работы на электромонтажные работы моп — 100 000 руб.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 24 по пр. Ленина
2015 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
317669.52 |  | 620669.16 | 598503.49 |  | 391114.74 |  | 525058.27