## Лист1
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ревизия эл.щита |  |  | кв.29 |  | 1841.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 5272.41
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 300
[7 empty] | ремонт системы отопления-промывка рад. | кв.62 | 1643.52
[6 empty] | 1841.4 |  |  | 22407.89
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ревизия эл.щита |  |  | кв.19 |  | 478.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| ревизия эл.щита |  |  | 5пд.2э |  | 453.55 | тех.обслуживание системы отопления |  | 450
[6 empty] | 932.1 |  |  | 15641.96
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ревизия эл.щита |  |  | 61 |  | 428.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| ремонт кровли |  |  |  | 4м/п | 1275.42 | ремонт системы отопления | 5подвал | 2121.03
[7 empty] | замена вентиля | кв..65 | 1226.01
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.54 | 319.85
[7 empty] | замена вентиля |  | 1080.81
[6 empty] | 1703.97 |  |  | 19939.66
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия эл.щита |  |  | кв.16 |  | 428.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| окраска трубопроводов в т/узлах |  |  |  |  | 1959.92 | замена вентиля | кв.23 | 289.15
[6 empty] | 2388.47 |  |  | 15481.11
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ревизия эл.щита |  |  | кв.68 |  | 428.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| ревизия эл.щита |  |  | 6пд.4э |  | 500.55 | тех.обслуживание системы отопления |  | 112.5
[7 empty] | замена вентиля | кв.31 | 518.29
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | 225
[7 empty] | промывка системы отопления |  | 14482.85
[6 empty] | 929.1 |  |  | 30530.6
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
[7 empty] | ревизия грязевиков | т/у | 4060.47
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.31 | 100.1
[6 empty] | 0 |  |  | 19352.53
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт ГРЩ |  |  |  |  | 2637.46 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| ревизия эл.щита |  |  | кв.2 |  | 439.4 | замена вентиля | кв.52 | 439.1
| восстановление водостока |  |  | 5пд. |  | 4678.13
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.54 |  | 1026.81
[6 empty] | 8781.8 |  |  | 15631.06
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия эл.щита |  |  | кв.35 |  | 645.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
[7 empty] | ремонт канализации | кв.39 | 1922.28
[7 empty] | замена вентиля | кв.39 | 439.66
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.15 | 112.5
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.39 | 275.96
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | 112.5
[7 empty] | замена вентиля | кв.15 | 112.5
[6 empty] | 645.4 |  |  | 18167.36
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.72 | 296.55
[6 empty] | 0 |  |  | 15488.51
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление уличного освещения |  |  |  |  | 5464.25 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| ревизия эл.щитов |  |  | 3пд. 2,3э | 2 шт | 1092.63 | восстанвление водоснаюжения | кв.39 | 226
| ремонт двери |  |  | 4 подъезд |  | 1488.55
[6 empty] | 8045.43 |  |  | 15417.96
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.30 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
| ремонт эл.щита |  |  | кв.62 |  | 439.4 | замена вентиля | кв.12 | 442.31
| ремонт эл.щита |  |  | кв.4 |  | 439.4
| ремонт двери |  |  |  |  | 381.64
| м.ремонт крови |  |  |  |  | 249.22
[6 empty] | 1949.06 |  |  | 15634.27
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока оду |  |  |  |  | 3640.04 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15191.96
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.3 | 226
[7 empty] | ремонт водостока | 3 подъезд | 2333.78
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 1216.52
[6 empty] | 3640.04 |  |  | 18968.26
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 30856.77
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 222661.17
ВСЕГО за год | [5 empty] | 253517.94
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 9 по пр. Ленина
2015 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
282847.28 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 282847.28
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по пр. Ленина
2015 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
99229.46 |  | 357649.54 | 343298.08 |  | 253517.94 |  | 189009.6