## Лист1
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | 28 | 5м | 328.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
| ревизия эл.щита |  |  | кв.7 | 1 шт. | 428.55 | тех.обслуживание системы отопления |  | 257.2
[6 empty] | 757.15 |  |  | 14572.4
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.9 | 112.5
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.58 | 112.5
[6 empty] | 0 |  |  | 14540.2
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.47 | 225
[6 empty] | 0 |  |  | 14540.2
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.24 | 289.15
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.45 | 108.51
[6 empty] | 0 |  |  | 14712.86
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | м.ремонт кровли |  | кв.13,19,25 |  |  | 335.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 163.7
[7 empty] | отключение насоса |  | 150
[6 empty] | 335.69 |  |  | 14628.9
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.15 |  | 684.54 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[6 empty] | 684.54 |  |  | 14315.2
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | 296.98
[6 empty] | 0 |  |  | 14612.18
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[6 empty] | 0 |  |  | 14315.2
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[7 empty] | промывка,опрессовка системы отопления |  | 11216.12
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 75.34
[6 empty] | 0 |  |  | 25606.66
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт эл.щита |  |  |  |  | 602.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
| ремонт эл.щита |  |  | кв.6 |  | 439.4 | тех.обслуживание системы отопления |  | 75.34
[6 empty] | 1042.31 |  |  | 14390.54
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[6 empty] | 0 |  |  | 14315.2
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока оду |  |  |  |  | 7280.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14315.2
[6 empty] | 7280.08 |  |  | 14315.2
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 10099.77
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 184864.74
ВСЕГО за год | [5 empty] | 194964.51
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 13 по ул. Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
-454.66 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -454.66
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2014год | [6 empty] | за 2015год
142526.81 |  | 335380.16 | 314162.89 |  | 194964.51 |  | 261725.19