## Лист1
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.1 | 226
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.70 | 912.23
[6 empty] | 0 |  |  |  | 22038.33
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | замена выключателя |  |  |  | 1 шт. | 152.73 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  | кв.67 | 743.67
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.81 | 455.38
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.81 | 113
[6 empty] | 152.73 |  |  |  | 22212.15
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ревизия эл.щитов-проверка схемы подключений |  |  |  |  | 3728 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.70 | 630.47
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.62 | 113
[6 empty] | 3728 |  |  |  | 21643.57
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | ремонт эл.щита |  |  | кв.83 |  | 1908.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.70 | 396.09
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.9 | 113
[7 empty] | м.ремонт водопровода |  | кв.9 | 226
[6 empty] | 1908.69 |  |  |  | 21635.19
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 100.5
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 14660
[6 empty] | 0 |  |  |  | 35660.6
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт эл.щита |  |  | кв.80 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.23 | 557.31
[7 empty] | ремонттрубопровода канализации |  | кв.4 | 1997.42
[6 empty] | 439.4 |  |  |  | 23454.83
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 20900.1
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт эл.щита |  |  | кв.64 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  |  | 14440.84
[7 empty] | м.ремонт канализации |  | кв.5 | 395.94
[6 empty] | 456.17 |  |  |  | 35736.88
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита |  |  | кв.48 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
| ремонт эл.щита |  |  | грщ |  | 1217.62 | м.ремонт водопровода |  | подвал | 595.94
[7 empty] | установка прибора учета |  |  | 759.09
[7 empty] | ремонт системы отопления — 4в |  |  | 2046.01
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.49 | 620.68
[6 empty] | 1673.79 |  |  |  | 24921.82
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | м.ремонт балкона |  |  | кв.12 |  | 717.94 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20900.1
| ремонт балконных плит |  | кв.43,49,57,71 |  | 9м2 | 13204.48 | ремонт системы отопления |  | кв.36 | 115.99
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.66 | 226
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | общедом. | 308.51
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв73 | 308.51
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | подвал | 13110.88
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.64 | 645.38
[6 empty] | 13922.42 |  |  |  | 35615.37
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | замена трансформаторов тока |  |  |  | 3шт | 3438.98 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20082.27
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | подвал | 9837.65
[6 empty] | 3438.98 |  |  |  | 29919.92
ВОЛКОВА 25
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.48 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20082.27
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.59 | 145
[6 empty] | 456.17 |  |  |  | 20227.27
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 26176.35
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 313966.03
ВСЕГО за год | [5 empty] | 340142.38
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 25 по ул. Волкова
| остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
| перерасход (-) | начисления |  | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
| 2015 год | [6 empty] | 2016 год
| 290819.03 | 0 |  | 1741.65 |  | 0 |  | 292560.68
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 25 по ул. Волкова
| остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
| перерасход (-) | начисления |  | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
| 2015 год | [6 empty] | 2016 год
| 265984.17 | 514166.15 |  | 511461.88 |  | 340142.38 |  | 437303.67