## Лист1
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт эл.щитов |  |  |  | 32 шт | 68944.13 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
| остекление |  |  | 1пд. | 0,5м2 | 418.86 | замена вентиля — 1шт . | кв.10 | 443.71
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.31 | 1578.54
[6 empty] | 69362.99 |  |  | 22295.37
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[7 empty] | замена вентиля — 1шт . | кв.16 | 443.61
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.79 | 113
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.6 | 326.77
[6 empty] | 0 |  |  | 21156.5
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | м.ремонт кровли |  |  | кв.48 |  | 1815.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
| ревизия эл.щитов-проверка схемы подключений |  |  |  |  | 1864 | замена вентиля — 1шт . | кв.89 | 443.65
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.26 | 296.87
[6 empty] | 3679.37 |  |  | 21013.64
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт эл.щитов |  |  | кв.81 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.28 | 292.96
[7 empty] | замена вентиля — 1шт . | кв.35 | 443.61
[6 empty] | 439.4 |  |  | 21009.69
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | м.ремонт кровли |  |  |  | 2,5м2 | 1149.26 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 14527.93
[6 empty] | 1149.26 |  |  | 34901.55
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт эл.щита |  |  | моп |  | 1796.57 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.27 | 113
[6 empty] | 1796.57 |  |  | 20386.12
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт эл.щита |  |  | кв.21 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[6 empty] | 456.17 |  |  | 20273.12
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт металл.ограждений |  |  |  | 0,4м2 | 1545.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
| ремонт балконной плиты |  |  | кв.5 | 0,6м2 | 1035.97 | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 11018.84
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.79 | 113
[6 empty] | 2581.89 |  |  | 31404.96
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита |  |  | кв.37 |  | 1825.79 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[7 empty] | установка прибора учета |  | 759.09
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.4 | 194.43
[6 empty] | 1825.79 |  |  | 21226.64
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 20273.12
[7 empty] | замена вентиля — 1шт . | кв.85 | 635.73
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2в | кв.33 | 645.38
[6 empty] | 0 |  |  | 21554.23
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.20 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
| ремонт эл.щита |  |  | кв.83 |  | 516.17 | ремонт системы отопления —р-р | кв.33 | 3340.14
| ремонт козырьков над входом в подезд |  |  |  | 18м2 | 17004.85 | м.ремонт системы отопления | кв.26 | 179.82
[6 empty] | 17977.19 |  |  | 22999.78
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока |  |  | Оду 1 |  | 4551.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
| замена трансформаторов тока |  |  | Оду 2 |  | 4852.17 | выявление протечки по заявке | кв.22,25 | 145
[6 empty] | 9403.34 |  |  | 19624.82
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 108671.97
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 277846.42
ВСЕГО за год | [5 empty] | 386518.39
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
445430.13 |  | 0 | 201.48 |  | 74585.28 |  | 371046.33
* ремонт крылец |  | 74585.28 | руб.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
481692.59 |  | 498746.33 | 466312.45 |  | 386518.39 |  | 561486.65