## Лист1
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 75.34
[6 empty] | 0 |  |  | 9552.26
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | устройство жалюзийной решетки |  |  | кв.48 |  | 710.09 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
| монтаж линнии питания эл.насоса |  |  | т/у | 20м | 5391.11 | ревизия запорной арматуры | кв.8 | 296.87
[7 empty] | установка циркуляционного насоса | т/у | 7217.53
[6 empty] | 6101.2 |  |  | 16991.32
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.48 | 5м | 282.93 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
| замена светильников |  |  | 4пд.2,4э |  | 755.57
[6 empty] | 1038.5 |  |  | 9476.92
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт спуска в подвал |  |  |  | 28м2 | 32699.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
[7 empty] | замена вентиля | кв.9 | 443.65
[6 empty] | 32699.63 |  |  | 9920.57
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | м.ремонт кровли |  |  |  | 1м2 | 638.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
| замена светильников |  |  |  | 34шт | 87603.76 | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | ремонт системы отопления -ревизия грязевиков |  | 1210.92
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 62.3
[6 empty] | 88241.9 |  |  | 10850.64
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | м.ремонт кровли |  |  | 4пд,5э |  | 872 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
| ремонт фасадных швов |  | кв.1,29,37,44,48 |  |  |  | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 8706.08
|  |  |  | 4пд. | 41,4м | 14553.76 | ремонт водопровода — 1м1в | подвал | 3009.27
[7 empty] | ремонт системы отопления - 1 рад. | кв.35 | 2387.26
[6 empty] | 14553.76 |  |  | 23579.53
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | установка светильников |  | 4пд. 3,5 эт |  |  | 3315.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
| ремонт кровли |  |  |  | 2м2 | 1234.3 | замена вентиля | кв.12 | 631.41
[6 empty] | 4549.52 |  |  | 10108.33
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
[7 empty] | устаовка приборов учета |  | 759.09
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 278.2
[6 empty] | 0 |  |  | 10514.21
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 9950.94
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.48 | 56.5
[6 empty] | 0 |  |  | 19484.36
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9476.92
[6 empty] | 0 |  |  | 9476.92
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9106.08
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.13 | 290
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.50 | 290
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.26 | 145
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 1132
[6 empty] | 0 |  |  | 10963.08
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | установка оконных створок |  |  | 3пд. |  | 2285.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9106.08
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 566
[6 empty] | 2285.35 |  |  | 9672.08
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 149469.86
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 150590.22
ВСЕГО за год | [5 empty] | 300060.08
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 26 по ул. Волховская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
14537.82 |  | 233168.43 | 237913.63 |  | 300060.08 |  | -47608.63