## Лист1
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | ремонт эл.щита |  |  | кв.19 |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 75.34
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | подвал | 113
[6 empty] | 439.4 |  |  |  | 9685.5
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | ремонт эл.щита |  |  | кв.27 | 1 шт | 2058.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
| переподключение светильников,кабельного тв |  |  |  | 20м | 4356.8 | м.ремонт системы отопления |  | кв.15 | 111.62
| ремонт эл.щита |  |  | кв.44 |  | 439.4 | ревизия запорной арматуры |  | кв.16 | 296.87
[6 empty] | 6854.88 |  |  |  | 9905.65
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 897.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.16 | 113
[7 empty] | ремонт сист.отопл.- промывка рад-1шт |  | кв.30 | 1683.32
[6 empty] | 897.1 |  |  |  | 11293.48
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  |  | 327.81
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9824.97
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт эл.щита |  |  |  |  | 439.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 100.5
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.36 | 317.53
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 62.3
[6 empty] | 439.4 |  |  |  | 9977.49
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт фасадных швов |  | кв.50,45,30,31 |  | 32,9м | 11565.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.11 | 455.7
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 9671.67
[7 empty] | ремонт сист.отопл.- 1,6м |  | кв.14 | 648.51
[6 empty] | 11565.67 |  |  |  | 20273.04
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | ремонт ограждения балкона |  |  | кв.36 |  | 1916.94 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[6 empty] | 1916.94 |  |  |  | 9497.16
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 5м | 293.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.16 | 308.45
[7 empty] | устаовка приборов учета |  |  | 759.09
[6 empty] | 293.61 |  |  |  | 10564.7
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита |  |  | кв.49 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
| ремонт козырька |  |  | 2подъезд | 5м2 | 2388.67 | поверка,ремонт теплосчетчика |  |  | 9667.74
| обработка помещения «антиплесенью» - кв.10 |  |  |  | 14м2 | 649.09 | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 328.73
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.10 |  | 751.64 | ремонт сист.отопл. |  | кв.49 | 153.71
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.33 | 3,5м | 1230.39
[6 empty] | 5475.96 |  |  |  | 19647.34
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | ремонт фасадных швов |  |  | кв.19 | 6,5м | 2285.01 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9497.16
[6 empty] | 2285.01 |  |  |  | 9497.16
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | замена светильника |  |  | 3пд.3э |  | 617.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
| устройство металлического каркаса под водомерный узел |  |  |  |  | 3759.23
[6 empty] | 4376.84 |  |  |  | 9125.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  |  | 2767.84
кв.1,3,4,12
[7 empty] | ремонт системы отопления — радиатор кв.31 |  |  | 6438.92
[6 empty] | 0 |  |  |  | 18332.29
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 34544.81
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 147624.31
ВСЕГО за год | [5 empty] | 182169.12
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 18 по ул. Исакова
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
136105.13 |  | 0 | 0 |  | 39513.35 |  | 96591.78
* монтаж ГРЩ |  | 39513.35 | руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 18 по ул. Исакова
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-424426.1 |  | 233710.32 | 230553.02 |  | 182169.12 |  | -376042.2