## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | ремонт системы отопления — 7м, 4вент. | кв.7,подвал | 4260.89
[6 empty] | 0 |  |  | 13676.17
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[6 empty] | 0 |  |  | 9415.28
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.25 | 275.96
[6 empty] | 0 |  |  | 9691.24
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.29 | 296.9
[6 empty] | 0 |  |  | 9712.18
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | остекление |  |  |  | 0,25м2 | 302.81 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[6 empty] | 302.81 |  |  | 9515.78
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.19 | 10м | 751.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в | подвал | 650.1
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 9291.08
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.47 | 226
[6 empty] | 751.52 |  |  | 19582.46
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.42 | 226
[6 empty] | 0 |  |  | 9641.28
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 10959.84
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 301.4
[6 empty] | 0 |  |  | 20676.52
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 931.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
[7 empty] | установка прибора учета |  | 759.09
[6 empty] | 931.63 |  |  | 10174.37
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт выхода на кровлю |  |  | 1пд. |  | 1719.13 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9415.28
| ремонт отмостки |  |  |  | 4м2 | 3221.49
[6 empty] | 4940.62 |  |  | 9415.28
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | замена светильника |  |  | 1пд.5э | 1шт | 617.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9046.86
| замена светильника |  |  | улица |  | 3141.33 | ревизия запорной арматуры | кв.34 | 340.22
[6 empty] | 3758.94 |  |  | 9387.08
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока |  |  |  |  | 3447.56 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9046.86
[7 empty] | ремонт системы отопления — 5в | подвал | 3182.54
[6 empty] | 3447.56 |  |  | 12229.4
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 14133.08
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 143117.04
ВСЕГО за год | [5 empty] | 157250.12
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 9 по ул. Комсомольская
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-331804.06 |  | 48929.68 | 44695.3 |  | 0 |  | -287108.76
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по ул. Комсомольская
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-56644.46 |  | 265063.26 | 235652.74 |  | 157250.12 |  | 21758.16