## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[6 empty] | 0 |  |  | 9553.28
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.4 | 226
[6 empty] | 0 |  |  | 9779.28
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 897.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[6 empty] | 897.1 |  |  | 9553.28
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[7 empty] | рем.сист.отопл. - промывка рад. - 1шт | кв.3 | 2182.67
[7 empty] | замена вентиля | кв.47 | 443.63
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.47 | 296.91
[6 empty] | 0 |  |  | 12476.49
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.3 | 233
[7 empty] | ремонтсистемы отопления — ревизия фильтров |  | 901.96
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 62.3
[6 empty] | 0 |  |  | 10851.04
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[7 empty] | ремонт водопровода | подвал | 642.46
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 9153.43
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1 рад. |  | 7353.71
[6 empty] | 0 |  |  | 26702.88
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт фасадных швов |  |  | кв.9 | 3,7м | 1300.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[6 empty] | 1300.7 |  |  | 9553.28
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт фасадных швов |  | подъезды |  | 165м | 58004.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[7 empty] | устаовка приборов учета |  | 759.09
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.12 | 113
[6 empty] | 58004.1 |  |  | 10425.37
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита |  |  | кв.43 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
| м.ремонт кровли |  |  |  | 0,5м2 | 288.53 | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 9667.74
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 328.73
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.4 | 308.45
[6 empty] | 744.7 |  |  | 19858.2
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.12 |  | 1061.06 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9553.28
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв40 | 308.51
[7 empty] | замена вентиля | кв.11 | 465.56
[6 empty] | 1061.06 |  |  | 10327.35
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9179.46
[7 empty] | ремонт сист.отопл.-промывква рад — 1шт |  | 1745.49
[6 empty] | 0 |  |  | 10924.95
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока |  |  |  | 3 шт. | 4033.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9179.46
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.8 | 2472.4
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.4 | 308.52
[6 empty] | 4033.7 |  |  | 11960.38
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 66041.36
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 151965.78
ВСЕГО за год | [5 empty] | 218007.14
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 3 по ул. Красноармейская
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-236604.18 |  | 36473.76 | 33908.36 |  | 0 |  | -202695.82
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 3 по ул. Красноармейская
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-73591.48 |  | 235073.38 | 221080.68 |  | 218007.14 |  | -70517.94