## Лист1
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | утепление перекрытия |  |  | кв.28 | 5м2 | 3070.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1 вент. | кв.33 | 646.63
[6 empty] | 3070.05 |  |  | 14608.09
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | устройство жалюзийных решеток |  |  |  |  | 5680.71 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | ремонт канализации | кв.59 | 2746.83
[7 empty] | замена вентиля | кв.10 | 614.23
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.59 | 113
[6 empty] | 5680.71 |  |  | 17435.52
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | замена выключателя |  |  |  | 6шт. | 876.79 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.59 | 170.62
[6 empty] | 876.79 |  |  | 14132.08
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.21 | 113
[6 empty] | 0 |  |  | 14074.46
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | замена трансформаторов тока |  |  |  | 3шт | 3093.57 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
| облицовка дверей мусоросборника |  |  | 1-4пд. | 8,4м2 | 8787.09 | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.59 | 113
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 62.3
[6 empty] | 11880.66 |  |  | 14237.26
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.38 | 9м | 692.81 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1 вент. | кв.59 | 1087.11
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 10392.24
[6 empty] | 692.81 |  |  | 25440.81
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.54 |  | 1056.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
| ремонт кровли — колпаки над вентиляцией |  |  |  |  | 1884.61
| ремонт фасадных швов |  | кв.6,21,25,28,43 |  | 73,6м | 25873.35
[6 empty] | 28814.81 |  |  | 13961.46
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт фасадных швов |  |  | кв.58 | 8,4м | 2948.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2,5м |  | 2032.82
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.26 | 340.3
[7 empty] | устаовка приборов учета |  | 759.09
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 301.4
[6 empty] | 2948.4 |  |  | 17395.07
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 9667.74
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.49 | 113
[6 empty] | 0 |  |  | 23742.2
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | замена оконных блоков |  |  |  | 16 шт | 151853.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13961.46
[6 empty] | 151853.05 |  |  | 13961.46
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | заделка проемов над тамбурными дверями |  |  |  |  | 1727.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13415.14
[7 empty] | промывка радиаторов — 3 шт | кв.21 | 5236.48
[6 empty] | 1727.27 |  |  | 18651.62
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | косметический ремонт лестн.клеток(косметика, |  |  |  |  | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13415.14
|  | замена дверныхблоков, почтовых ящиков) |  |  |  | 501813.49
| установка доводчиков на тамбурных дверях |  |  |  | 4шт | 6502.92
[6 empty] | 508316.41 |  |  | 13415.14
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 715860.96
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 201055.17
ВСЕГО за год | [5 empty] | 916916.13
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 10 по ул. Культуры
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
74333.18 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 74333.18
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 10 по ул. Культуры
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
166924.68 |  | 343543.32 | 331741.05 |  | 916916.13 |  | -418250.4