## Лист1
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ревизия эл.щитов |  |  |  | 11 шт. | 4833.38 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[6 empty] | 4833.38 |  |  | 6826.86
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[6 empty] | 0 |  |  | 6826.86
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | м.ремонт кровли |  |  | 3 пд. |  | 416.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | 1 подъезд | 2764.23
[6 empty] | 416.08 |  |  | 9591.09
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | ремонт системы отопл. - 4м | кв.22 | 5486.96
[7 empty] | замена вентиля | чердак | 618.2
[7 empty] | ремонт сист.отопл.-1в | кв.14 | 658.91
[7 empty] | замена вентиля | чердак | 667.31
[6 empty] | 0 |  |  | 14258.24
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | восстановление системы отоппления | кв.2 | 1468.84
[7 empty] | замена вентиля | кв.24 | 607.02
[7 empty] | ремонт сист.отопл.-6м. | чердак | 6158.52
[6 empty] | 0 |  |  | 15161.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[6 empty] | 0 |  |  | 6826.86
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | ремонт сист.отопл.-3в | чердак | 1836.91
[7 empty] | ремонт сист.отопл.-12 в | чердак | 6767.2
[7 empty] | замена вентиля | кв.21 | 631.41
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 9507.6
[6 empty] | 0 |  |  | 25569.98
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт эл.щитов |  |  |  | 9шт | 20844.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 10511.44
[7 empty] | ремонт системы отопления — 13в | чердак | 8607.77
[6 empty] | 20844.39 |  |  | 25946.07
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 931.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | установка прибора учета |  | 759.09
[7 empty] | м.ремонт отопления — чердак |  | 115.92
[7 empty] | ремонт сист.отопл. | кв.5 | 194.9
[6 empty] | 931.63 |  |  | 7896.77
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6826.86
[7 empty] | установка насосов | т/у | 3167.09
[6 empty] | 0 |  |  | 9993.95
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6559.72
[6 empty] | 0 |  |  | 6559.72
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока |  |  |  |  | 4819.97 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6559.72
[6 empty] | 4819.97 |  |  | 6559.72
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 31845.45
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 142017.86
ВСЕГО за год | [5 empty] | 173863.31
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 6 по пр. Ленина
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-63455.39 |  | 168053.43 | 172484.61 |  | 173863.31 |  | -64834.09