## Лист1
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
январь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 12м | 682.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
| прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 6м | 397.94 | выявление протечки по заявке |  |  |  | 113
| ремонт | вентиляции |  | кв.18 |  | 2057.68 | ремонт трубопровода канализации — 1,6м |  |  | кв.5 | 1723.2
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв18 |  | 170.54
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.15 |  | 341.09
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.12 |  | 511.63
[6 empty] | 4161.06 |  |  |  |  | 8129.46
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
февр | утепление вентиляционных шахт |  |  |  | 10м2 | 3531.62 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[7 empty] | замена вентиля |  |  | подвал | 626
[7 empty] | поверка, установка теплосчетчика |  |  |  | 20528.64
[6 empty] | 3531.62 |  |  |  |  | 27447.9
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  |  | кв.9 | 297.77
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6591.03
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6293.26
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
май | облицовка дверей — подвал |  |  |  | 5,4м2 | 5661.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  |  | 100.5
[7 empty] | обследование системы водоснабжения |  |  |  | 226
[6 empty] | 5661.33 |  |  |  |  | 6619.76
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6293.26
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6293.26
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  |  | 8585.51
[7 empty] | ремонт водопровода — 3м |  |  |  | 3523.7
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 18402.47
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  |  | 304
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6597.26
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6293.26
[7 empty] | ремонт системы отопления-6в |  |  | подвал | 4270.54
[7 empty] | ремонт водопровода мелкий |  |  | кв.4 | 226
[7 empty] | устройство регистров отопления |  |  | 1,2,3 пд. | 24025.77
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 34815.57
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
ноябрь | косметический ремонт лестн.клеток — 1,2 пд. |  |  |  |  | 118574.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6047
| ремонт вентиляционного канала |  |  | кв.13 | 2м | 1897.4 | м.ремонт водопровода |  |  | кв.9 | 362.5
[7 empty] | ремонт теплового узла |  | Счет 4030 |  | 6696.5
[6 empty] | 120472 |  |  |  |  | 13106
РЕЧНИКОВ 3 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  | сумма
декабрь | замена почтовых ящиков |  |  |  |  | 15785.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  | 6047
| ремонт вентиляционного канала |  |  | кв.1 |  | 639.76 | м.ремонт системы отопления |  |  | подвал | 116
| ремонт кровли |  |  | кв.9 |  | 477.04
[6 empty] | 16902.15 |  |  |  |  | 6163
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 150728.16
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 146752.23
ВСЕГО за год | [5 empty] | 314382.54
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 3а по ул. Речников
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
182399.63 |  | 0 | 0 |  | 181337.23 |  | 1062.4
* косметический ремонт 3 пд. |  |  | 60072.56 |  | руб
замена тамбурных дверных блоков |  |  | 32573.21 |  | руб
замена оконных блоков |  |  | 88691.46 |  | руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 3а по ул. Речников
остаток (+) | [6 empty] | остаток | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | от капитального | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | ремонта | 2016 год
57032.53 |  | 154855.49 | 137930.25 |  | 314382.54 |  | 1062.4 | -118357.36