## Лист1
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[6 empty] | 0 |  |  | 5434.9
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[6 empty] | 0 |  |  | 5434.9
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 12м | 665.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
| ревизия эл.щитов |  |  |  | 11 шт | 20605.51
[6 empty] | 21271.11 |  |  | 5434.9
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[6 empty] | 0 |  |  | 5434.9
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[6 empty] | 0 |  |  | 5535.4
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | устройство площадок перед входом в подъезды |  |  |  | 72м2 | 59141.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[6 empty] | 59141.52 |  |  | 5434.9
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | смена пакетного выключателя |  |  | кв.9 |  | 660.57 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.15 |  | 1056.85 | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 8155.5
[7 empty] | ремонт канализации | кв.10 | 308.63
[6 empty] | 1717.42 |  |  | 13899.03
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[7 empty] | замена вентиля | кв.15 | 753.35
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 301.4
[6 empty] | 1717.42 |  |  | 6489.65
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита |  |  | кв.8 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[7 empty] | ремонт водопровда | кв.14 | 5539.92
[7 empty] | ремонт канализации | кв.15 | 1562.73
[6 empty] | 456.17 |  |  | 12537.55
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5434.9
[6 empty] | 456.17 |  |  | 5434.9
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт входной двери |  |  | 2пд. |  | 676.16 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5222.23
| остекление |  |  |  | 0,22м2 | 313.98 | восстановление водоснабжения | кв.14 | 290
| м.ремонт кровли |  |  |  | 3м | 2147.82 | восстановление водоснабжения | кв.13 | 290
[6 empty] | 3137.96 |  |  | 5802.23
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5222.23
[6 empty] | 0 |  |  | 5222.23
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 87897.77
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 82095.49
ВСЕГО за год | [5 empty] | 169993.26
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 46 по ул. Свирская
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
130748.31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 130748.31
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 46 по ул. Свирская
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
12219.08 |  | 133734.15 | 126501.21 |  | 169993.26 |  | -31272.97