## Лист1
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт грщ |  |  |  |  | 692.78 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[6 empty] | 692.78 |  |  | 14852.48
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[6 empty] | 0 |  |  | 14852.48
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[6 empty] | 0 |  |  | 14852.48
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[6 empty] | 0 |  |  | 14852.48
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 898.28 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
| замена выключателей |  |  |  | 5шт | 423.66 | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
| замена выключателей |  |  |  | 11шт | 1772.05
[6 empty] | 3093.99 |  |  | 14952.98
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.47 | 113
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 8774.91
[7 empty] | прочистка канализации |  | 1828.03
[6 empty] | 0 |  |  | 25568.42
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт кровли |  |  |  | 12м2 | 7405.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
| ремонт фасадных швов |  | кв.15,34 |  | 117,2м | 41200.49 | замена вентиля | кв.68 | 631.41
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.6 | 113
[6 empty] | 48606.29 |  |  | 15596.89
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 10959.84
[7 empty] | ремонт канализации | подвал | 3299.17
[6 empty] | 0 |  |  | 29111.49
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт фасадных швов |  |  | кв.15 | 15,5м | 5448.87 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[7 empty] | установка прибора учета |  | 759.09
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 226
[7 empty] | замена вентиля — 1в |  | 504.3
[6 empty] | 5448.87 |  |  | 16341.87
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14852.48
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.59,67 | 1741.28
[7 empty] | ремонт системы отопления | чердак | 455.91
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.42 | 308.51
[7 empty] | замена вентиля — 2шт | кв.50 | 617.03
[6 empty] | 0 |  |  | 17975.21
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | м.ремонт кровли |  |  |  | 4м2 | 2288.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14271.3
[7 empty] | м.ремонт канализации | техэтаж | 290
[6 empty] | 2288.95 |  |  | 14561.3
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.46 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14271.3
[6 empty] | 456.17 |  |  | 14271.3
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 60587.05
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 207789.38
ВСЕГО за год | [5 empty] | 268376.43
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 62 по ул. Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
14569.91 |  | 0 | 218.3 |  | 0 |  | 14788.21
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 62 по ул. Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-797007.12 |  | 365468.57 | 344812.43 |  | 268376.43 |  | -720571.12