## Лист1
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | окраска тамбурных дверей |  |  |  | 23,8м2 | 3891.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  |  | 113
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.22 | 113
[6 empty] | 3891.17 |  |  |  | 15119.65
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.59 | 326.77
[6 empty] | 0 |  |  |  | 15220.42
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ремонт входнойдвери-свар.работы- 1пд. |  |  |  |  | 478 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[6 empty] | 478 |  |  |  | 14893.65
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | окраска дверных блоков |  |  | 1-4пд. | 24,8м2 | 2246.29 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.59 | 327.81
[6 empty] | 2246.29 |  |  |  | 15221.46
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 100.5
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.32 | 327.81
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 11292.16
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.3 | 296.91
[6 empty] | 0 |  |  |  | 26911.03
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт эл.щита |  |  |  |  | 926.32 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[6 empty] | 926.32 |  |  |  | 14893.65
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | замена вентиля |  | подвал | 516.15
[6 empty] | 0 |  |  |  | 15409.8
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  |  | 9933.24
[7 empty] | ремонт системы отопления — 17в |  | подвал | 11492.98
[6 empty] | 0 |  |  |  | 36319.87
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | остекление |  |  | 2пд. | 1,1м2 | 935.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | установка прибора учета |  |  | 759.09
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1,5м |  | кв.4 | 612.75
[6 empty] | 935.31 |  |  |  | 16265.49
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14893.65
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.36 | 340.22
[7 empty] | ремонт системы отопления -2м |  | подвал | 956.2
[7 empty] | ремонт системы отопления -2м/2,5м |  | 3подвал | 1678.46
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.13 | 340.22
[6 empty] | 0 |  |  |  | 18208.75
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14310.86
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  | кв.22 | 1316.01
[6 empty] | 0 |  |  |  | 15626.87
СОСНОВАЯ 19
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | замена трансформаторов тока |  |  |  |  | 4672.97 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14310.86
[7 empty] | ремонт системы отопления -1в |  | кв.8 | 611.14
[6 empty] | 4672.97 |  |  |  | 14922
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 13150.06
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 219012.64
ВСЕГО за год | [5 empty] | 232162.7
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 19 по ул. Сосновая
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
48825.24 |  | 0 | 2942.11 |  | 48838 |  | 2929.35
* замена тамбурных дверных блоков |  |  |  | 48838 | руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 19 по ул. Сосновая
остаток (+) | [6 empty] | остаток | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | капитальный | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | ремонт | 2016 год
295367.53 |  | 366481.32 | 358636.4 |  | 232162.7 |  | 2929.35 | 424770.58