## Лист1
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[6 empty] | 0 |  |  | 9459.44
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[6 empty] | 0 |  |  | 9459.44
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | замена выключателя |  |  | 1пл. | 1шт. | 146.13 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.40 | 296.87
[6 empty] | 146.13 |  |  | 9756.31
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[6 empty] | 0 |  |  | 9459.44
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 8971.94
[6 empty] | 0 |  |  | 18531.88
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[6 empty] | 0 |  |  | 9459.44
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт эл.щита |  |  | кв.37 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[6 empty] | 456.17 |  |  | 9459.44
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 10122.04
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.29 | 340.3
[7 empty] | замена вентиля | кв.29 | 455.85
[6 empty] | 0 |  |  | 20377.63
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл.щита |  |  | кв.19 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[7 empty] | установка прибора учета |  | 759.09
[6 empty] | 456.17 |  |  | 10218.53
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9459.44
[6 empty] | 0 |  |  | 9459.44
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | м.ремонт тамбурной двери |  |  | 3пд. |  | 1089.36 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9089.29
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.10 | 433.96
[6 empty] | 1089.36 |  |  | 9523.25
СОСНОВАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт тамбурной двери |  |  | 1пд. |  | 1319.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9089.29
[6 empty] | 1319.52 |  |  | 9089.29
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 3467.35
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 134253.53
ВСЕГО за год | [5 empty] | 137720.88
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 9 по ул. Соснвая
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-466687.07 |  | 42001.46 | 40338.71 |  | 0 |  | -426348.36
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по ул. Сосновая
2016 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
145866.19 |  | 232876.09 | 223149.89 |  | 137720.88 |  | 231295.2