## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | проверка эл.щитов на несанкцион.подключение |  |  |  | 14шт | 466 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[6 empty] | 466 |  |  | 9150.32
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[6 empty] | 0 |  |  | 9150.32
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[6 empty] | 0 |  |  | 9150.32
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 897.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.45 | 111.79
[6 empty] | 897.1 |  |  | 9262.11
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ревизия эл.щитов |  |  |  | 14шт | 233 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 100.5
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 62.3
[6 empty] | 233 |  |  | 9313.12
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[6 empty] | 0 |  |  | 9150.32
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[7 empty] | ремонт сист.отопл. - 1 рад. | кв.30 | 2673.19
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 9704.02
[7 empty] | замена вентиля | кв.41 | 631.41
[6 empty] | 0 |  |  | 22158.94
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[7 empty] | устаовка приборов учета |  | 759.09
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 301.4
[6 empty] | 0 |  |  | 10210.81
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
[7 empty] | поверка,ремонт теплосчетчика |  | 12676.74
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.42 | 340.3
[7 empty] | ремонт сист.отопл. - 1 в | т/у | 466.97
[7 empty] | ремонт сист.отопл. | кв.30 | 307.41
[6 empty] | 0 |  |  | 22941.74
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт эл.щита |  |  | кв36,40 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9150.32
| ремонт эл.щита |  |  | 3пд |  | 3405.79
[6 empty] | 3861.96 |  |  | 9150.32
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | м.ремонт пола |  |  | 2 пд. |  | 471.72 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8792.26
[6 empty] | 471.72 |  |  | 8792.26
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.21 | 18м | 1056.97 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8792.26
| замена трансформаторов тока |  |  |  |  | 3447.56
[6 empty] | 4504.53 |  |  | 8792.26
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 10434.31
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 137222.84
ВСЕГО за год | [5 empty] | 147657.15
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 5 по ул. Строителей
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-264653.98 |  | 41644.44 | 38829.13 |  | 0 |  | -225824.85
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 5 по ул. Строителей
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2015 год | [6 empty] | 2016 год
-275881.82 |  | 225157.49 | 209659.16 |  | 147657.15 |  | -213879.81