## Лист1
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | оду |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | замена вентиля | кв.29 | 616.5
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 194
[7 empty] | техобслуживание системы отопления | кв63 | 194
[6 empty] | 456.17 |  |  | 20484.32
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[6 empty] | 0 |  |  | 19479.82
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | демонтаж эл.подогрева ЩОДУ |  |  |  | 2 шт | 740.12 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
| остекление |  |  |  | 1,04м2 | 645.17 | ремонт прибора учета теплоснабжения(счет №358) |  | 1512.76
[6 empty] | 1385.29 |  |  | 20992.58
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.67 | 290
[7 empty] | замена вентиля | кв.1 | 630.29
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.71 | 115.98
[6 empty] | 0 |  |  | 20516.09
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт кровли |  |  | кв.18 | 2м2 | 1855.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | замена вентиля | подвал | 979.71
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.37 | 103.93
[7 empty] | замена вентиля | кв.37 | 708.14
[6 empty] | 1855.08 |  |  | 21271.6
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.88 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | м.ремонт трубопровода | подвал | 417.41
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 17065.16
[6 empty] | 463.07 |  |  | 36962.39
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт балконной плиты |  |  | кв.28 |  | 3889.71 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
| ремонт выхода на кровлю(дверной блок) |  |  |  | 2м2 | 7414.37
[6 empty] | 11304.08 |  |  | 19479.82
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт приямков |  |  |  | 0,5м3 | 4199.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[6 empty] | 4199.69 |  |  | 19479.82
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | остекление |  |  | 5пд. | 0,4м2 | 352.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 229.7
[6 empty] | 352.55 |  |  | 19709.52
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | замена вентиля | кв.49 | 925.55
[7 empty] | замена вентиля | кв.87 | 460.83
[7 empty] | ревизия ПРЭМа | т/у | 1298.47
[6 empty] | 0 |  |  | 22164.67
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
[7 empty] | установка циркуляционного насоса |  | 24757.48
[6 empty] | 0 |  |  | 44237.3
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.48 |  | 119.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19479.82
| м.ремонт двери |  |  | 1пд. |  | 100.75 | ремонт трубопровода водоснабжения | подвал | 494.07
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.8 | 376.62
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения — 2м | кв.75 | 1365.95
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения — 1в |  | 699.17
[6 empty] | 220.15 |  |  | 22415.63
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 20236.08
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 287193.56
ВСЕГО за год | [5 empty] | 307429.64
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
371046.33 |  | 0 | 522.23 |  | 149929.19 |  | 221639.37
* ремонт дымовых труб — 63 958,51 руб.
* замена дверных тамбурных блоков — 85 970,68 руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
561486.65 |  | 519023.54 | 490785.88 |  | 307429.64 |  | 744842.89