## Лист1
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | м.ремонт двери |  |  |  |  | 233.15 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.39 | 308.52
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.36,39 | 1410.07
[6 empty] | 233.15 |  |  | 20778.96
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита |  |  | моп |  | 1844.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[6 empty] | 1844.5 |  |  | 19060.37
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[7 empty] | замена вентиля | кв.69 | 446.76
[7 empty] | ремонт системы отопления — рад. | кв.74 | 6692.88
[6 empty] | 0 |  |  | 26200.01
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[6 empty] | 0 |  |  | 19060.37
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.48 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.28 | 10,4м | 3892.32 | техобслуживание системы отопления |  | 180
|  |  |  | кв..52 | 5,4м | 2015.82 | выявление протечки по заявке | кв.7 | 132
[7 empty] | замена вентиля | кв.18 | 455.2
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.39 | 340.18
[6 empty] | 6364.31 |  |  | 20167.75
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.72/89 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.28 | 145
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 17513.27
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.39 | 200.37
[7 empty] | м.ремонт водопровода | подвал | 416.73
[7 empty] | ревизия фильтров т/у |  | 805.14
[6 empty] | 463.07 |  |  | 38140.88
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт эл.щита |  |  | кв.67 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[7 empty] | устранение утечки водоснабжения | кв.32 | 182.01
[6 empty] | 463.07 |  |  | 19242.38
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[6 empty] | 0 |  |  | 19060.37
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | замена участка провода |  |  | кв.16 |  | 285.01 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
| ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 1853.42 | выявление протечки по заявке | кв.79 | 145
| ремонт кровли |  |  | кв.14 | 1м | 309.56 | техобслуживание системы отопления |  | 229.7
| ремонт кровли |  |  |  | 10м2 | 9391.22 | ремонт системы отопления — 1 вент | кв.13 | 590.6
[6 empty] | 11839.21 |  |  | 20025.67
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.4 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.58 |  | 477.28 | ремонт системы отопления — 1 вент | кв.58 | 460.83
| м.ремонт двери |  |  | тамбур 1пд. |  | 589.9
| ремонт кровли |  |  |  | 40м2 | 2324.37
[6 empty] | 3854.62 |  |  | 19521.2
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | установка доводчиков |  |  | 1,4 пд. | 2шт | 3188.09 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжени | кв.48 | 3440.58
[6 empty] | 3188.09 |  |  | 22500.95
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт электрощита |  |  | кв.79 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19060.37
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.17 | 290
[7 empty] | замена вентиля | кв.46 | 672.05
[6 empty] | 463.07 |  |  | 20022.42
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 28713.09
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 263781.33
ВСЕГО за год | [5 empty] | 292494.42
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 20 по ул. Волховская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
540003.45 |  | 0 | 6082.85 |  | 0 |  | 546086.3
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20 по ул. Волховская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
-864609.71 |  | 508207.22 | 476773.86 |  | 292494.42 |  | -680330.27