## Лист1
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | установка приточных клапанов |  |  |  | 2шт | 1572.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
| замена светильников |  |  |  | 42 шт | 106317.58 | выявление протечки по заявке | кв.36 | 145
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения | кв.32 | 290
[6 empty] | 107890.38 |  |  | 9327.16
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | м.ремонт кровли |  |  | 1пд. |  | 583.98 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.19 | 286.49
[6 empty] | 583.98 |  |  | 9178.65
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | монтаж эл.провода |  |  | подвал | 7м | 1186.38 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
| замена водостока |  |  | над кв.21 |  | 3871.92 | укрепление водостока | подвал | 408.91
| м.ремонт кровли |  |  | 2,3д. |  | 410.79
| ремонт оконных откосов |  |  | кв.33 | 20м | 5819.26
| установка ограничителей выхода на кровлю |  |  |  | 3шт | 1520.06
| ремонт кровельных аэраторов |  |  |  | 12 шт | 8912.89
[6 empty] | 21721.3 |  |  | 9301.07
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения | кв.14 | 115.98
[6 empty] | 0 |  |  | 9008.14
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | демонтаж розеток,выключателей, крышек распр.кор. |  |  |  |  | 322.13 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
| ремонт водостока внутреннего |  |  | кв.33 |  | 4300.31
[6 empty] | 4622.44 |  |  | 8892.16
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.33 | 145
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.13 | 145
[6 empty] | 0 |  |  | 9182.16
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт водостока внутреннего |  |  |  | 2шт | 5931.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 11053.15
[6 empty] | 5931.31 |  |  | 19945.31
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | м.ремонт кровли |  |  |  | 0,5м2 | 277.9 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
| закрепление светильника под козырьком1подвал |  |  |  |  | 290 | демонтаж радиаторов | кв.33 | 1297.84
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.7 | 145
[6 empty] | 567.9 |  |  | 10335
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 533.59
[7 empty] | восстановление системы отопления | кв.33 | 1694.78
[6 empty] | 0 |  |  | 11120.53
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | м.ремонт кровли |  |  |  |  | 250.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации — 8м |  | 2196.43
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.25 | 145
[6 empty] | 250.08 |  |  | 11233.59
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | замена таймера освещения |  |  |  |  | 1949.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
| ремонт двери |  |  | подвал |  | 732.21
| ремонт цоколя |  |  |  | 4м2 | 998.98
[6 empty] | 3680.7 |  |  | 8892.16
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт кровли |  |  |  |  | 4098.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8892.16
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.28 | 145
[6 empty] | 4098.35 |  |  | 9037.16
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 149346.44
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 125453.09
ВСЕГО за год | [5 empty] | 274799.53
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Горького 26
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
-32942.5 |  | 162785.61 | 141270.64 |  | 274799.53 |  | -166471.39