## Лист1
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | кв.53 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[7 empty] | м.ремонт трубопровода канализации | кв.46 | 290
[6 empty] | 456.17 |  |  | 14070.68
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.53 | 18м | 1056.97 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[6 empty] | 1056.97 |  |  | 13780.68
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.29 | 5008.02
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения | кв.29 | 308.52
[7 empty] | замена вентиля | кв.43 | 621.61
[6 empty] | 0 |  |  | 19718.83
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.16 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[6 empty] | 456.17 |  |  | 13780.68
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | восстановление электроснабжения |  |  | кв.53 |  | 336.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.45 | 7,4м | 2762.42 | ремонт канализации |  | 5077.19
[7 empty] | отключение циркуляционных насосов |  | 257.8
[7 empty] | замена вентиля | подвал | 754.02
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.48 | 145
[6 empty] | 3099.33 |  |  | 20014.69
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  | 3пд.2,3 этаж |  | 2 | 926.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
| ремонт электрощита |  |  | кв.23 |  | 476.07 | замена вентиля | 1 шт | 667.92
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 11986.69
[6 empty] | 1402.21 |  |  | 26435.29
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт электрощита |  |  | грщ |  | 515.47 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.56 | 290
[6 empty] | 515.47 |  |  | 14070.68
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт электрощита |  |  | кв.12 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.34 | 145
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.57 | 313.15
[6 empty] | 463.07 |  |  | 14238.83
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[7 empty] | замена вентиля | кв.41 | 460.55
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 229.7
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в | кв.58 | 460.55
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.17 | 145
[6 empty] | 0 |  |  | 15076.48
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | тепловизионное обследование счет от 24.10.107 № 253 |  |  |  |  | 15000 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[6 empty] | 15000 |  |  | 13780.68
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.57 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
| ремонт электрощита |  |  | кв.55 |  | 523.07 | ремонт системы отопления — пром.радиат.2шт | кв.1 | 3589.68
[7 empty] | замена вентиля | кв.7 | 468.53
[7 empty] | замена вентиля | кв.29 | 468.53
[6 empty] | 986.14 |  |  | 18307.42
ИСАКОВА 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13780.68
[6 empty] | 0 |  |  | 13780.68
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 23435.53
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 197055.62
ВСЕГО за год | [5 empty] | 220491.15
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 10 по ул. Исакова
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
-7412.78 |  | 367290.09 | 341152.31 |  | 220491.15 |  | 113248.38