## Лист1
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | ремонт замка врезного |  |  | кв.43 |  | 802.21 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
| утепление бетонной стены |  |  | кв.50 |  | 911.61 | ревизия запорной арматуры |  | кв.39 | 290
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.6 | 340.18
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.44 | 437.6
[6 empty] | 1713.82 |  |  |  | 10193.31
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | установка доводчика |  |  | 1пд. |  | 1510.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[6 empty] | 1510.52 |  |  |  | 9125.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9125.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9125.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт фасадных швов |  |  | кв.10 | 2,8м | 1045.24 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
|  |  |  | кв.25 | 30,5м | 11385.65 | техобслуживание системы отопления |  |  | 123
[6 empty] | 12430.89 |  |  |  | 9248.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[7 empty] | ремонт прибора учета тепловой энергии |  |  | 1040
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 9932.9
[7 empty] | замена вентиля |  | подвал | 1224.44
[6 empty] | 0 |  |  |  | 21322.87
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[7 empty] | ремонт прибора учета тепловой энергии |  |  | 4578.4
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13703.93
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9125.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.37 | 201.92
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9557.15
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9125.53
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | установка доводчика |  |  | 1пд. |  | 1594.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.39 | 345.27
[6 empty] | 1594.05 |  |  |  | 9470.8
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.50 |  | 298.47 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9125.53
| ремонт электрощита |  |  | кв.97 |  | 1853.42 | ревизия запорной арматуры |  |  | 313.49
[6 empty] | 2151.89 |  |  |  | 9439.02
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 19401.17
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 128563.26
ВСЕГО за год | [5 empty] | 147964.43
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 18 по ул. Исакова
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
96591.78 |  | 0 | 114.42 |  | 0 |  | 96706.2
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 18 по ул. Исакова
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 0
-376042.2 |  | 243128.44 | 241873.27 |  | 147964.43 |  | 96706.2 | -185427.16