## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | кв.36 |  | 1952.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 97
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  |  | 371
[6 empty] | 1952.07 |  |  |  | 14189.45
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | ремонт эл.щита |  | кв.36/42 |  |  | 706.46 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
| ремонт эл.щита |  |  | моп |  | 922.26 | закрепление радиатора отопления |  | 2пд. | 589.28
[7 empty] | м.ремонт канализации |  | кв.29 | 286.49
[6 empty] | 1628.72 |  |  |  | 14597.22
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ремонт эл.щита |  |  | кв.49 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
| замена оконных блоков |  |  |  | 30,2 м2 | 218911.09
[6 empty] | 219367.26 |  |  |  | 13721.45
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.16 |  | 234.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 232822.63 | замена вентиля |  |  | 308.5
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.61 | 145
[6 empty] | 233057.54 |  |  |  | 14174.95
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.34 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[7 empty] | м.ремонт системы отопления |  | кв.27 | 115.98
[6 empty] | 456.17 |  |  |  | 13837.43
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13721.45
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 12808.21
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.27 | 145
[7 empty] | устранение утечки водоснабжения |  | кв.59 | 117.73
[6 empty] | 0 |  |  |  | 26792.39
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт эл.щита |  |  | кв.69 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения |  | кв.69 | 117.35
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 13838.8
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.3 | 12м | 715.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | ремонт канализации — 2,5м |  | подвал | 1841.75
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.68 | 590.6
[6 empty] | 715.14 |  |  |  | 16383.5
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13721.45
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.29 | 468.53
[6 empty] | 0 |  |  |  | 14189.98
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.62 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13721.45
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 13721.45
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 458103.04
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 182889.52
ВСЕГО за год | [5 empty] | 640992.56
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 2а по ул. Комсомольская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
31928.48 |  | 0 | 0 |  | 31890.62 |  | 37.86
*косметический ремонт — 31 890,62
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 2а по ул. Комсомольская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
296139.48 |  | 365897.87 | 351901.7 |  | 640992.56 |  | 37.86 | 7086.48