## Лист1
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.27 |  | 822.09 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[6 empty] | 822.09 |  |  |  | 8947.85
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | восстановление отопления |  |  | 580
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9527.85
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | заделка подвальных окон |  |  |  | 4м2 | 5530.94 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.46 | 308.52
[6 empty] | 5530.94 |  |  |  | 9256.37
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[6 empty] | 0 |  |  |  | 8947.85
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 180
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9127.85
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.16 | 345.28
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9293.13
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 10418.35
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.3 | 145
[6 empty] | 0 |  |  |  | 19511.2
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт электрощита |  |  |  |  | 993.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
| ремонт электрощита |  |  | кв.9 |  | 2173.42 | ремонт системы отопления |  | кв.4 | 8250.04
[6 empty] | 3166.62 |  |  |  | 17197.89
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | ремонт электрощита |  |  | кв.48 |  | 2211.42 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.4 | 12м | 715.17 | ремонт системы отопления — рад-р |  | кв.35 | 440.65
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.48 | 3м | 178.99 | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.14 | 145
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.41 | 344.39
[6 empty] | 3105.58 |  |  |  | 10107.59
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2рад |  | кв.8 | 1478.29
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.41 | 105.5
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.13 | 460.83
[6 empty] | 0 |  |  |  | 10992.47
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.32 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
| ремонт электрощита |  |  | кв.15 |  | 523.07 | ревизия запорной арматуры |  | кв.22 | 343.76
[7 empty] | ремонт системы отопления — пром.радиат. - 2шт — кв.22 |  |  | 3551.34
[6 empty] | 986.14 |  |  |  | 12842.95
КОНСТИТУЦИИ 1А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | установка общедомового прибора учета(электроэнергия) |  |  |  |  | 40198.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8947.85
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.8 | 270
[7 empty] | ремонт системы отопления — пром.радиат. - 2шт — кв44 |  |  | 3553.25
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2в |  | чердак | 1200.07
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.41 | 345.27
[7 empty] | ремонт системы отопления |  |  | 212
[6 empty] | 40198.8 |  |  |  | 14528.44
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 53810.17
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 140281.44
ВСЕГО за год | [5 empty] | 194091.61
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 1а по ул. Конституции
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
-58109.45 |  | 13800.6 | 16295.88 |  | 0 |  | -41813.57
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 1а по ул. Конституции
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
44804.39 |  | 238489.45 | 234303.87 |  | 194091.61 |  | -41813.57 | 43203.08