## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | ремонт прибора учета теплоснабжения(счет №3591) |  |  | 7457.6
[6 empty] | 0 |  |  |  | 18187.15
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | ремонт системы отопления |  |  | 888.57
[6 empty] | 0 |  |  |  | 11618.12
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | ремонт прибора учета теплоснабжения(счет №349) |  |  | 7339.6
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 97
[6 empty] | 0 |  |  |  | 18166.15
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | ремонт эл.щита |  |  | кв.7 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[6 empty] | 456.17 |  |  |  | 10729.55
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 1162.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
| ремонт эл.щита |  |  | кв.2 |  | 1525.69 | техобслуживание системы отопления |  |  | 180
[6 empty] | 2687.74 |  |  |  | 10909.55
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт кровли |  |  | 1пд. |  | 490 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
| ремонт электрощита |  |  | кв.53 |  | 463.07 | ремонт системы отопления |  | кв.30,34 | 1616.58
| ремонт электрощита |  |  | кв.41 |  | 463.07 | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 10754.43
[6 empty] | 1416.14 |  |  |  | 23100.56
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | ремонт эл.щита |  |  | кв.41 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | ремонт прибора учета тепловой энергии |  |  | 8814.6
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.3 | 1274.46
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.3 | 1144.91
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 21963.52
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт электрощита |  |  | кв.32 |  | 560.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | м.ремонт системы отопления |  | кв.2 | 114.8
[7 empty] | установка приборов учета т/э |  |  | 1914.9
[6 empty] | 560.07 |  |  |  | 12759.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.55 | 313.15
[6 empty] | 0 |  |  |  | 11272.4
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.3 | 105.5
[7 empty] | м.ремонт системы отопления |  | кв.3 | 117.76
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2в |  | кв.15 | 643.59
[7 empty] | ремонт системы отопления — пром.рад 2 |  | кв.22 | 3589.68
[6 empty] | 0 |  |  |  | 15186.08
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.21 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 10729.55
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | ремонт эл.щита |  |  | кв.20 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 10729.55
| ремонт электрощита |  |  | моп |  | 932.63
[6 empty] | 1395.7 |  |  |  | 10729.55
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 7441.96
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 175351.43
ВСЕГО за год | [5 empty] | 182793.39
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 10 по ул. Красноармейская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
13030.86 |  | 0 | 53.09 |  | 0 |  | 13083.95
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 10 по ул. Красноармейская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017год
19603.38 |  | 302394.6 | 290442.36 |  | 182793.39 |  | 13083.95 | 140336.3