## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | ревизия эл.проводки |  |  |  |  | 464.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
| ремонт шва |  |  | кв.14 | 4м | 761.59 | ревизия насосов |  |  | 232
[6 empty] | 1226.14 |  |  |  | 9155.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | ревизия эл.сети мест общего пользования |  |  |  |  | 1632.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
| ремонт электрощита |  |  | моп |  | 922.26 | выявление протечки по заявке |  | кв.40 | 145
| ремонт двери |  |  | подвал 2 |  | 1482.62
| устройство жалюзийных решеток |  |  | подвал | 5шт | 6375.36
[6 empty] | 10412.41 |  |  |  | 9068.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | замена дверок в малоточных щитах |  |  |  | 2,9м2 | 12977.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
| устройство пола из плитки керамической |  |  |  | 82м2 | 180075
| навеска металлических ограждений |  |  |  |  | 1325.55
[6 empty] | 194377.77 |  |  |  | 8923.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.44 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
| косметический ремонт лестничных клеток |  |  |  |  | 238878.15 | выявление протечки по заявке |  | кв.37 | 145
[6 empty] | 239334.32 |  |  |  | 9068.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | окраска межэтажных площадок, лестничных маршей | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
|  |  |  | 3 пд. | 27м2 | 1807.75 | демонтаж насоса (вышел из строя) |  |  | 748.14
| установка общедомового электросчетчика |  |  |  |  | 108700 | установка дренажного насоса |  |  | 6378.8
[7 empty] | ревизия дренажного насоса |  |  | 290
[6 empty] | 110507.75 |  |  |  | 16340.04
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | 178.79 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
| замена выключателя |  |  |  |  | 146.68 | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 10493.03
[6 empty] | 325.47 |  |  |  | 19416.13
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 8923.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт электрощита |  |  | 3пд.3эт |  | 2422.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
[6 empty] | 2422.85 |  |  |  | 8923.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | монтаж силового кабеля |  |  | 3пд.3-4э |  | 4989.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[6 empty] | 4989.33 |  |  |  | 9152.8
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.8 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 8923.1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | ремонт тамбурных дверей |  |  | 1,2,3 пд. |  | 423.65 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.25 |  | 596.59 | установка дренажного насоса после ремонта |  |  | 1197.34
[6 empty] | 1020.24 |  |  |  | 10120.44
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8923.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 8923.1
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 565079.35
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 126936.21
ВСЕГО за год | [5 empty] | 692015.56
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 16 по ул. Красноармейская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
270059.76 |  | 0 | 0 |  | 270009.76 |  | 50
*замена оконных блоков — 187 096,87 руб
*замена дверных тамбурных блоков — 32770,15 руб
* ремонт ограждения, замена абонентских ящиков — 50 142,74 руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 16 по ул. Красноармейская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
45398.14 |  | 237820.93 | 224112.15 |  | 692015.56 |  | 50 | -422455.27