## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.5 | 616.5
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | чердак | 622.35
[6 empty] | 0 |  |  |  | 10035.98
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.36 | 273.09
[7 empty] | ремонт системы отопления — 4в |  |  | 1468.21
[6 empty] | 0 |  |  |  | 10538.43
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  | кв44 |  | 2079.49 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.18 | 446.76
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации |  | приямок | 3433.8
[7 empty] | м.ремонт системы отопления |  | кв.29 | 196.27
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.29 | 145
[6 empty] | 2079.49 |  |  |  | 13018.96
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | замена радиатора |  | кв.32 | 4940.31
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13737.44
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  |  | 13шт | 5930.15 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
| ремонт электрощита |  |  | 3пд4э |  | 2091.79
[6 empty] | 8021.94 |  |  |  | 8797.13
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | 1пд1эт |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | утепление трубопровода отопления |  | чердак | 2080.46
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 11328.88
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 22206.47
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  |  | 145
[6 empty] | 0 |  |  |  | 8942.13
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт стены, водосточной трубы |  |  |  | 0,5м/1м | 1234.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.47 | 145
[6 empty] | 1234.68 |  |  |  | 8942.13
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | ремонт системы отопления — 3шт |  | кв.30 | 2414.66
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[6 empty] | 0 |  |  |  | 11441.49
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | грщ |  | 1239.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[7 empty] | ремонт системы отопления — пром.рад 2шт |  | кв.30 | 3551.34
[7 empty] | восстановление теплоснабжения |  | кв.32 | 405.44
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.47 | 400.92
[6 empty] | 1239.27 |  |  |  | 13154.83
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | замена светильника |  |  | 2пд.4э |  | 2541.72 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
| ремонт короба, дверцы приямка |  |  |  |  | 1269.07
[6 empty] | 3810.79 |  |  |  | 8797.13
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 8797.13
[6 empty] | 0 |  |  |  | 8797.13
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 16849.24
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 138409.25
ВСЕГО за год | [5 empty] | 155258.49
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 16б по ул. Красноармейская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
71756.74 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 71756.74
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 16б по ул. Красноармейская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
169519.05 |  | 234748.29 | 224231.77 |  | 155258.49 |  | 71756.74 | 310249.07