## Лист1
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | подвал | 249.03
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13664.17
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 1пд. | 253.61
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13668.75
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ремонт эл.щита |  |  | моп |  | 922.26 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.59 | 446.76
[6 empty] | 922.26 |  |  |  | 13861.9
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | м.ремонт системы отопления |  | кв.41 | 115.98
[7 empty] | м.ремонт канализации |  | кв.58 | 290
[6 empty] | 0 |  |  |  | 13821.12
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ревизия электрощита |  |  | кв.53 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[6 empty] | 456.17 |  |  |  | 13415.14
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | ремонт системы отопления — 7м |  |  | 10360.01
[6 empty] | 0 |  |  |  | 23775.15
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 11837.32
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.4 | 145
[6 empty] | 0 |  |  |  | 25397.46
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 12м | 715.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.51 | 345.28
[7 empty] | ремонт системы отопления — 6м |  | кв.4 | 6428.85
[6 empty] | 715.14 |  |  |  | 20189.27
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | установка решеток |  |  | над кв.44 | 3шт | 898.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[6 empty] | 898.75 |  |  |  | 13644.84
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | ревизия ПРЭм |  | т/у | 763.26
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.59 | 460.83
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.44 | 460.83
[7 empty] | ревизия расходомера |  | т/у | 1256.89
[6 empty] | 0 |  |  |  | 16356.95
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.8 | 376.62
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.9 | 951.36
[6 empty] | 0 |  |  |  | 14743.12
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.38 |  | 716.34 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 13415.14
[6 empty] | 716.34 |  |  |  | 13415.14
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 3708.66
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 195953.01
ВСЕГО за год | [5 empty] | 199661.67
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 10 по ул. Культуры
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
74333.18 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 74333.18
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 10 по ул. Культуры
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
-418250.4 |  | 357597.11 | 348826.66 |  | 199661.67 |  | 74333.18 | -194752.23