## Лист1
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | грщ |  | 1238.65 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 2275.04 | ремонт трубопровода водоснабжения |  | подвал | 3912.49
| м.ремонт тамбурных дверей |  |  | 1,5 пд. | 2шт | 677.16 | ремонт системы отопления — 6м |  | подвал | 7111.34
[6 empty] | 4190.85 |  |  |  | 35259.13
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | замена светильника |  |  |  | 1шт | 2511.82 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
[7 empty] | замена вентиля |  |  | 616.5
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.66 | 290
[6 empty] | 2511.82 |  |  |  | 25141.8
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | монтаж электрощита моп |  |  |  |  | 2146.24 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| м.ремонт кровли |  |  |  |  | 342.33 | выявление протечки по заявке |  | 5пд. | 145
| ремонт электрощита моп |  |  |  |  | 922.26 | замена вентиля |  | кв.27 | 625.66
[6 empty] | 3410.83 |  |  |  | 25005.96
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | монтаж кабельной линии питания 7-го пд. |  |  |  | 40м | 12028.43 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| ремонт эл.щита моп |  |  |  |  | 922.26 | ревизия запорной арматуры |  | кв.71 | 308.5
| ремонт электрощита |  |  | кв.81 |  | 651.17 | ремонт системы отопления — пром.рад.4в |  | кв.2 | 4330.79
| ремонт электрощита |  |  | кв.23 |  | 577.57
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.20 | 7,5м | 440.47
| ремонт стены |  |  | кв.41 | 8,5м2 | 6463.77
[6 empty] | 21083.67 |  |  |  | 28874.59
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.109 |  | 481.82 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| ремонт электрощита |  |  | 1пд.5э |  | 456.17 | ревизия запорной арматуры |  | кв.35 | 340.18
| ремонт электрощита |  |  | кв.101/100 |  | 764.77 | ревизия запорной арматуры |  | кв.72 | 340.18
[6 empty] | 1702.76 |  |  |  | 24915.66
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.75 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 24235.3
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | ремонт козырьков над подъездами |  |  |  | 10м2 | 2312.12 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 12633.95
[6 empty] | 2312.12 |  |  |  | 36869.25
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 15м | 893.93 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 810.27 | м.ремонт трубопровода канализации |  |  | 944.2
| ремонт покрытия |  |  |  | 1м2 | 1161.14
| устройство поручня |  |  | 2пд. | 1,5м | 1379.13
[6 empty] | 4244.47 |  |  |  | 25179.5
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  | кв.81 | 207.46
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1 вент |  | подвал | 722.74
[7 empty] | ремонт системы отопления — 4 вент |  | кв.114 | 2401.9
[6 empty] | 0 |  |  |  | 27797.1
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.87 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| ремонт электрощита |  |  | кв.84 |  | 463.07 | м.ремонт системы отопления |  | кв.115 | 405.44
| ремонт электрощита |  |  | кв.111 |  | 463.07 | ремонт трубопровода водоснабжения2в/18м |  | подвал | 17926.71
| ремонт электрощита |  |  | кв.46 |  | 463.07 | м.ремонт канализации |  | подвал | 416.73
| ремонт электрощита |  |  | кв.105 |  | 463.07 | ремонт системы отопления - 6м |  | подвал | 6173.43
| ремонт электрощита |  |  | кв.114 |  | 463.07
| ремонт электрощита |  |  | кв.8 |  | 463.07
| ремонт электрощита |  |  | кв.32 |  | 523.07
| ремонт электрощита |  |  | кв.91 |  | 463.07
| восстановление электроснабжения |  |  | 1 пд. |  | 1984.83
[6 empty] | 6212.46 |  |  |  | 49157.61
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | замена рубильника |  |  | грщ |  | 4848.98 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.113 | 562.18
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.26 | 145
[6 empty] | 4848.98 |  |  |  | 24942.48
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | утепление трубопровода отопления |  |  |  |  | 1394.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 24235.3
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.54 |  | 238.78 | замена вентиля |  | кв.15 | 468.58
[7 empty] | ремонт системы отопления - 6в |  | подвал | 2609.4
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления — 8м |  | подвал | 8578.1
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления — 3м |  | подвал | 2325.37
[6 empty] | 1633.39 |  |  |  | 38216.75
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 52614.42
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 365595.13
ВСЕГО за год | [5 empty] | 418209.55
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 13 по пр. Ленина
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
28001.98 |  | 0 | 1839.41 |  | 20000 |  | 9841.39
* техническое обследование строительных конструкций — 20 000 руб.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по пр. Ленина
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
-112274.31 |  | 740113.25 | 730504.59 |  | 418209.55 |  | 9841.39 | 209862.12