## Лист1
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | подвал | 4422.81
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 194
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения |  | подвал | 290
[6 empty] | 0 |  |  |  | 28563.09
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.76 |  | 939.54 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[6 empty] | 939.54 |  |  |  | 23656.28
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | м.ремонт кровли |  |  |  | 10м2 | 1625.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
| ремонт проводки эл.снабжения |  |  | кв.16 | 8м | 1636.59
| м.ремонт кровли |  |  |  | 4м2 | 2726.79
| м.ремонт кровли |  |  |  | 10м2 | 2313.05
[6 empty] | 8302.06 |  |  |  | 23656.28
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | ремонт эл.щита моп |  |  |  | 2шт | 1844.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
| замена светильников |  | 8пд. - 3э, тамб. |  | 2шт | 711.47 | выявление протечки по заявке |  |  | 145
| ремонт эл.щита |  |  |  |  | 923.05 | замена вентиля |  | кв.35 | 446.74
| остекление |  |  |  | 0,8м2 | 497.23
[6 empty] | 3976.27 |  |  |  | 24248.02
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт дренажных колодцев |  |  |  | 2шт | 12022.59 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
| остекление |  |  |  | 1м2 | 621.52
[6 empty] | 12644.11 |  |  |  | 23656.28
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.21 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.74 | 667.92
[6 empty] | 463.07 |  |  |  | 24324.2
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 23674.66
[7 empty] | устранение утечки водоснабжения |  | кв.79 | 145
[7 empty] | устранение утечки водоснабжения |  | подвал | 417.41
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации |  | подвал | 404.55
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.96 | 644.45
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.2 | 290
[6 empty] | 0 |  |  |  | 49232.35
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | остекление |  |  |  | 0,9м2 | 565.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.11 | 313.15
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.33 | 313.15
[7 empty] | ремонт системы отопления — 9м |  | подвал | 9328.82
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.3 | 460.55
[6 empty] | 565.7 |  |  |  | 34071.95
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | ремонт кровли |  |  |  | 5м2 | 3130.83 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
| ремонт кровли |  |  |  | 12м2 | 7973.36 | ремонт системы отопления — 2в |  | кв.53 | 626.31
| ремонт кровли |  |  |  | 40м2 | 5670.83 | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[6 empty] | 16775.02 |  |  |  | 24512.29
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | установка оконного переплета |  |  |  | 1шт | 528.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
| ремонт кровли козырька |  |  |  | 20м2 | 9233.27 | м.ремонт водопровода |  | подвал | 1786.8
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.64 | 643.59
[6 empty] | 9761.47 |  |  |  | 26086.67
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[6 empty] | 0 |  |  |  | 23656.28
ЛЕНИНА 24
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | ремонт оконной створки |  |  | 3пд.5эт |  | 2173.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23656.28
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.15 | 182.1
[6 empty] | 2173.37 |  |  |  | 23838.38
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 55600.61
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 329502.07
ВСЕГО за год | [5 empty] | 385102.68
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 24 по пр. Ленина
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
83502.07 |  | 0 | 7469.15 |  | 0 |  | 90971.22
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 24 по пр. Ленина
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
688916.41 |  | 673179.69 | 662021.06 |  | 385102.68 |  | 90971.22 | 1056806.01