## Лист1
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | грщ |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 456.17 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 0 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | замена светильника |  |  | уличный |  | 2997.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 2997.6 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 2064.79 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 2064.79 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 180
[6 empty] | 0 |  |  | 2987.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 0 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт электрощита |  |  | грщ,щрэ |  | 4566.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
| ремонт электрощита |  |  | кв.10 |  | 469.07
| ремонт балконной плиты, устройство крышки колодца |  |  |  |  | 16048.06
[6 empty] | 21084.04 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 0 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт электрощита |  |  |  |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
| ремонт электрощита |  |  | кв.4 |  | 463.07 | ремонт трубопровода водоснабжения — 52м |  | 77533.37
[6 empty] | 926.14 |  |  | 80340.95
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электрощитов,сети освещения |  |  |  | 12/25м | 30751.89 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.11 | 222.7
[6 empty] | 30751.89 |  |  | 3030.28
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[6 empty] | 0 |  |  | 2807.58
ПАРОМНАЯ 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.16 |  | 298.47 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2807.58
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.16 | 117.74
[6 empty] | 298.47 |  |  | 2925.32
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 58579.1
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 111744.77
ВСЕГО за год | [5 empty] | 170323.87
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 31 по ул. Паромная
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
315676.74 |  | 74285.9 | 76271.74 |  | 170323.87 |  | 221624.61