## Лист1
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[7 empty] | замена радиатора отопления | кв.8 | 2357.24
[6 empty] | 0 |  |  | 8181.03
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 0 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | установка доводчика |  |  |  | 3шт. | 6940.88 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
| ремонт доводчика входной двери |  |  |  |  | 373.56
[6 empty] | 7314.44 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | замена выключателя |  |  |  |  | 145.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[7 empty] | ревизия прибора учета тепловой энергии |  | 290
[6 empty] | 145.39 |  |  | 6113.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 180
[6 empty] | 0 |  |  | 6003.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | закрепление отлива на цоколе |  |  |  | 5м | 734.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 734.55 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 0 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт пола |  |  |  | 2м2 | 1544.99 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 1544.99 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 0 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 0 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт вентиляционного канала |  |  | кв.9 |  | 1457.12 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 1457.12 |  |  | 5823.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5823.79
[6 empty] | 0 |  |  | 5823.79
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 11196.49
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 72712.72
ВСЕГО за год | [5 empty] | 83909.21
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 33 по ул. Садовая
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
186960.29 |  | 155240.62 | 139856.95 |  | 83909.21 |  | 242908.03