## Лист1
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт дверного полотна(запасной выход,2пд. |  |  |  |  | 742.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации |  | 17443.87
[6 empty] | 742.1 |  |  | 31198.91
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | монтаж линии питания др.насоса |  |  | подвал | 15м | 2394.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | установка дренажного насоса |  | 7955.22
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации - 2,5м | подвал | 4969.36
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации — 4м, вод.2м |  | 6315.72
[6 empty] | 2394.17 |  |  | 32995.34
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[6 empty] | 0 |  |  | 13755.04
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | замена металлических дверных блоков |  |  |  | 3шт | 56400 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[6 empty] | 56400 |  |  | 13755.04
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.52 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
| замена светильника |  | 1пд.вход со двора |  | 1шт | 584.04 | м.ремонт канализации | подвал | 273.14
[7 empty] | ревизия дренажного насоса |  | 290
[7 empty] | отключение циркуляционных насосов |  | 257.8
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 123
[6 empty] | 1040.21 |  |  | 14698.98
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | ремонт прибора учета тепловой энергии |  | 5800
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.21 | 345.28
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 13330.99
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.47 | 182.01
[6 empty] | 0 |  |  | 33413.32
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт входной двери |  |  | 2пд. |  | 502.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | ремонт прибора учета тепловой энергии |  | 17405
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.47 | 145
[7 empty] | м.ремонт водопровода | кв.17 | 145
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.2 | 145
[6 empty] | 502.39 |  |  | 31595.04
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.21 | 345.28
[7 empty] | установка дренажного насоса(после ремонта) |  | 2900.72
[7 empty] | установка прибора учета |  | 1889.14
[6 empty] | 0 |  |  | 18890.18
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.45 | 290
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.39 | 314.85
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 229.7
[6 empty] | 0 |  |  | 14589.59
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электросети |  |  |  |  | 1065.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | ремонт канализации | т/у | 480.11
[6 empty] | 1065.37 |  |  | 14235.15
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.58 | 5м | 298.29 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.17 | 218.61
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.11 | 218.61
[6 empty] | 298.29 |  |  | 14192.26
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13755.04
[6 empty] | 0 |  |  | 13755.04
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 62442.53
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 247073.89
ВСЕГО за год | [5 empty] | 309516.42
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Свирская
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
203756.11 |  | 357314.25 | 336760.01 |  | 309516.42 |  | 230999.7