## Лист1
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  |  | кв.46 |  | 1981.25 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[8 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 194
[8 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.25 | 340.18
[8 empty] | м.ремонт системы отопления |  | кв.5 | 343.54
[7 empty] | 1981.25 |  |  |  | 15149.02
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | ремонт эл.щита |  |  |  | кв.6 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
| ремонт эл.щита |  |  |  | кв.50 |  | 521.27 | ревизия запорной арматуры |  | кв.25 | 339.9
[7 empty] | 977.44 |  |  |  | 14611.2
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | утепление вентиляционной шахты |  |  |  |  | 15м2 | 16771.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
| тех.обследование строительных конструкций | [5 empty] | 5211.79 | ревизия запорной арматуры |  | кв.23 | 308.52
[8 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.42 | 340.18
[8 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.25 | 340.18
[7 empty] | 21983.01 |  |  |  | 15260.18
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | [6 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[7 empty] | 0 |  |  |  | 14271.3
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | [6 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[7 empty] | 0 |  |  |  | 14271.3
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт фасадных швов |  |  | кв.26,34,50,55 |  | 122,8м | 45472.84 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[7 empty] | 45472.84 |  |  |  | 14271.3
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [6 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[8 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 10493.03
[7 empty] | 0 |  |  |  | 24764.33
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | [6 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[8 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.46 | 345.28
[7 empty] | 0 |  |  |  | 14616.58
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | ремонт электрощита |  |  |  | моп |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
| ремонт электрощита |  |  |  | кв.31 |  | 463.07 | выявление протечки по заявке |  | кв.17 | 145
| ремонт электрощита |  |  |  | кв.70 |  | 463.07 | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | 1389.21 |  |  |  | 14646
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | ремонт лифта — счет № ТР2194 от 11 сентября 2017 г. | [5 empty] | 13255.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
| установка выхода на кровлю | [5 empty] | 5953.43 | м.ремонт системы отопления |  | чердак | 105.53
[7 empty] | 19208.76 |  |  |  | 14376.83
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | техническое обследование лифта — счет №2227 | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
|  |  | От 14 ноября 2017г. |  |  |  | 31600 | выявление протечки по заявке |  | кв.8,16 | 145
| ремонт пола лифта |  |  |  |  | 1м2 | 466.39 | ревизия запорной арматуры |  | кв.25 | 345.27
[7 empty] | 32066.39 |  |  |  | 14761.57
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | [6 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 14271.3
[7 empty] | 0 |  |  |  | 14271.3
текущий ремонт КЭЖФ | [6 empty] | 123078.9
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [6 empty] | 185270.91
ВСЕГО за год | [6 empty] | 308349.81
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 62 по ул. Свирская
2017 год
остаток (+) | [7 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления |  | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [7 empty] | 2017 год
14788.21 |  | 0 |  | 3257.88 |  | 14788.21 |  | 3257.88
*техническое обследование строительных конструкций — 14 788,21 руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 62 по ул. Свирская
2017 год
остаток (+) | [7 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления |  | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [7 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
-720571.12 |  | 380419.37 |  | 379237.47 |  | 308349.81 |  | 3257.88 | -646425.58