## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.24 | 371
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.24 | 437.6
[7 empty] | ревизия насосов |  |  | 232
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | кв.45 | 97
[6 empty] | 0 |  |  |  | 10222.03
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.4 | 616.5
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  | кв.45 | 317.14
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.7 | 308.52
[6 empty] | 0 |  |  |  | 10326.59
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | замена светильников |  |  |  | 29 шт | 73646.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
| м.ремонт кровли |  |  | кв.35 |  | 593.93 | выявление протечки по заявке |  | кв.15 | 145
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения |  | подвал | 115.96
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации |  | кв.35 | 3734.89
[7 empty] | установка дренажного насоса |  |  | 7955.22
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.36 | 308.52
[6 empty] | 74240.43 |  |  |  | 21344.02
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | ремонт эл.щита |  |  | кв.1 |  | 1379.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[7 empty] | ремонт системы отопления — 12м |  |  | 12533.52
[6 empty] | 1379.22 |  |  |  | 21617.95
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.17 |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[7 empty] | ревизия дренажного насоса |  |  | 290
[6 empty] | 456.17 |  |  |  | 9374.43
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | ремонт кровли |  |  |  | 4,4м | 1702.98 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления — 6м/2в |  | подвал | 9410.04
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  |  | 9970.24
[6 empty] | 1702.98 |  |  |  | 28464.71
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9084.43
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | м.ремонт кровли |  |  |  | 1м2 | 202.74 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
| м.ремонт кровли |  |  |  | 2м | 1103.83 | выявление протечки по заявке |  | кв.7 | 145
[6 empty] | 1306.57 |  |  |  | 9229.43
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | м.ремонт кровли |  |  |  | 1м2 | 202.74 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.35 | 8м | 2784 | техобслуживание системы отопления |  |  | 229.7
[7 empty] | ремонт системы отопления — 4в |  | кв.38 | 1564.3
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.24 | 460.55
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в |  | кв.38 | 3642.11
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | кв.24 | 114.67
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.5 | 343.76
[6 empty] | 2986.74 |  |  |  | 15439.52
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | 178.99 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
| установка жалюзийной решетки |  |  |  |  | 1282.95 | м.ремонт канализации |  | кв.50 | 290.82
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.49 | 460.83
[6 empty] | 1461.94 |  |  |  | 9836.08
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | установка счетчика электроэнергии общедомового |  |  |  |  | 27486.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
| замена замка врезного |  |  | 4пл. |  | 913.89 | установка дренажного насоса |  |  | 4768.64
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 2078.42
| ремонт выхода на крышу |  |  |  | 1,2м2 | 1159.41
[6 empty] | 31638.52 |  |  |  | 13853.07
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 9084.43
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.25 | 345.27
[6 empty] | 0 |  |  |  | 9429.7
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 115172.57
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 168221.96
ВСЕГО за год | [5 empty] | 283394.53
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 13 по ул. Строителей
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
27599.99 |  | 0 | 105.24 |  | 0 |  | 27705.23
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Строителей
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+) | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-) | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | от кап.ремонта | 2017 год
-231282.82 |  | 241980.19 | 253303.84 |  | 283394.53 |  | 27705.23 | -233668.28