## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.74 | 2830.15
[7 empty] | мелкий ремонт системы отопления | подвал | 115.96
[7 empty] | разборка тепловой изоляции трубопровода — т/у |  | 1716.2
[7 empty] | техобслуживание системы отопления | кв.7 | 145
[6 empty] | 0 |  |  | 22379.02
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощитов |  |  | моп |  | 1844.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
| ремонт двери |  |  | 5пд. |  | 996.14
| устройство воздуховода |  |  |  | 3м | 2892.85
[6 empty] | 5733.49 |  |  | 17571.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | укрепление колпака над вентиляцией |  |  | кв.42,44 |  | 356.45 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[7 empty] | ремонт системы отопления — 4шт |  | 2889.14
[6 empty] | 356.45 |  |  | 20460.85
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[6 empty] | 0 |  |  | 17571.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ревизия электрощита |  |  |  |  | 456.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[6 empty] | 456.17 |  |  | 17571.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт фасадных швов |  | кв.75,87,88,5пд. |  | 21,7м | 3888.15 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
| м.ремонт щита грщ |  |  |  |  | 264 | восстановление водоснабжения |  | 376.62
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 17326.56
[6 empty] | 4152.15 |  |  | 35274.89
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт козырька |  |  |  | 10м2 | 3075.99 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.19 | 145
[6 empty] | 3075.99 |  |  | 17716.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт приямков перед подвалами |  |  |  |  | 7486.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.21 | 145
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.21 | 314.85
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.27,36 | 2217.78
[6 empty] | 7486.52 |  |  | 20249.34
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | установка доводчика |  |  | 8пд. |  | 1610.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
| заделка отверстий |  |  | фасад |  | 2700.44 | техобслуживание системы отопления |  | 229.7
| ремонт штукатурки приямков |  |  |  | 13м2 | 9391.19
[6 empty] | 13701.96 |  |  | 17801.41
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт штукатурки оконных откосов |  |  |  | 48м2 | 38316.28 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
| ремонт тамбурной двери |  |  | 6пд. |  | 628.33 | выявление протечки по заявке | кв.25 | 145
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.81 |  | 894.9
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.34 |  | 178.99
| бетонирование лотков у водостоков |  |  |  |  | 5450.3
| герметизация оконных коробок |  |  |  |  | 15212.07
[6 empty] | 60680.87 |  |  | 17716.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.73,74 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
| установка доводчика |  |  | 1пд. |  | 1594.05
[6 empty] | 2057.12 |  |  | 17571.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.46 |  | 1790.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17571.71
[6 empty] | 1790.85 |  |  | 17571.71
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 99491.57
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 239457.48
ВСЕГО за год | [5 empty] | 338949.05
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 7а по ул. Строителей
2017 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2016 год | [6 empty] | 2017 год
-710570.66 |  | 468431.54 | 424396.98 |  | 338949.05 |  | -625122.73