## Лист1
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | замена светильника |  |  | 6пд.тамб. |  | 613.41 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
| восстан. электроснабжения по заявке |  |  | 4-6 пд. |  | 146
[6 empty] | 759.41 |  |  | 18642.46
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощитов ОДУ№1,2,МОП№1,2 |  |  |  |  | 1389.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[6 empty] | 1389.2 |  |  | 18642.46
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[6 empty] | 0 |  |  | 18642.46
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.30 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
| восстановление освещения — подвал |  |  |  |  | 291
[6 empty] | 437 |  |  | 18642.46
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 0 |  |  | 18739.36
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 3м | 186.96 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 17820.35
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.37 | 322.87
[6 empty] | 186.96 |  |  | 36785.68
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ревизия электрощитов |  |  |  | 36шт | 17433.89 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[7 empty] | замена вентиля | кв.8 | 474.76
[7 empty] | замена вентиля | кв.29 | 474.76
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.8 | 156.64
[6 empty] | 17433.89 |  |  | 21720.39
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | восстан.электроснабжения по заявке кв.73 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | водопровод для дворника | 2пл. | 908.43
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.89 | 359.5
[6 empty] | 146 |  |  | 19910.39
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт электрощита |  |  |  |  | 2628.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
| восст.электроснабжения по заявке кв.81 |  |  |  |  | 146 | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 2774.3 |  |  | 19284.46
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстан.электроснабжения по заявке кв.23 |  |  |  |  | 291 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | замена вентиля | кв.74 | 597.56
[6 empty] | 291 |  |  | 19240.02
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | устранение протечки тр.водоснабжения - подвал |  | 501.17
[6 empty] | 0 |  |  | 19143.63
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 18642.46
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.94 | 231.63
[7 empty] | замена вентиля | кв.4 | 561.75
[6 empty] | 0 |  |  | 19435.84
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 23417.76
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 248829.61
ВСЕГО за год | [5 empty] | 272247.37
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г | [6 empty] | на 01.01.2019г.
221639.37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 221639.37
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г | [6 empty] | на 01.01.2019г.
744842.89 |  | 540178.72 | 537121.77 |  | 272247.37 |  | 1009717.29