## Лист1
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт доводчика входной двери |  |  | 2пд. |  | 356.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.7 | 376.62
[6 empty] | 356.75 |  |  | 9091.27
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | замена светильника |  |  | 4пд.тамб |  | 2503.65 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[6 empty] | 2503.65 |  |  | 8714.65
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | установка общедомового эл.счетчика |  |  |  |  | 36658.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
| ремонт электрощита |  |  | моп |  | 935.39 | м.ремонт системы отопления | кв.7 | 336.54
[6 empty] | 37593.94 |  |  | 9051.19
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | монтаж сети освещения |  |  | 2 подвал |  | 2974.93 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
| восстановление электроснабжения по заявке кв.44 |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 3120.93 |  |  | 8714.65
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт фасадных швов |  |  | кв.10,33 | 21,8м | 7808.11 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.45,43 | 8516.09
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 10411.46
[6 empty] | 7808.11 |  |  | 27739.1
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения — 1в/4м кв17 |  | 2851.5
[7 empty] | ремонт системы отопления ревиз.фильтров т/у |  | 945.29
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.36 | 3162.25
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения | подвал | 566.11
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.9 | 161
[6 empty] | 0 |  |  | 16400.8
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[6 empty] | 0 |  |  | 10686.42
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия электрощита |  |  |  | 23 шт | 11138.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
| восстан.ээлектроснабжения по заявке кв.42 |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 11284.33 |  |  | 8714.65
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.42 | 161
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 0 |  |  | 9517.65
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | 2148.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
| установка насоса |  |  |  |  | 19651.49 | ремонт сист.отопления - пром рад.2шт | кв.10 | 4263.68
[7 empty] | м.ремонт системы отопления - 1в | кв.14 | 597.56
[6 empty] | 21799.86 |  |  | 13575.89
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.39 |  | 556.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
| монтаж линии электросети |  |  | подвал |  | 1893.3
[6 empty] | 2450.21 |  |  | 8714.65
ВОЛХОВСКАЯ 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8714.65
[6 empty] | 0 |  |  | 8714.65
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 86917.78
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 139635.57
ВСЕГО за год | [5 empty] | 226553.35
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 26 по ул. Волховская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | 01.01.2019г.
-113488.33 |  | 252582.08 | 225861 |  | 226553.35 |  | -114180.68