## Лист1
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | моп |  | 969.88 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
| ремонт пола — тамбур |  |  |  |  | 447.85 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 7221.74
[6 empty] | 1417.73 |  |  | 10048.26
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[7 empty] | ремонт системы отопления — промывка рад.5шт кв.7 |  | 10102.3
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.5 | 327.36
[6 empty] | 0 |  |  | 13159.28
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия электрощитов |  |  |  | 6шт | 2905.66 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 2905.66 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | окраска надписей на фасаде |  |  |  | 2м2 | 292.21 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
| восстан.электроснабжения по заявке кв.12 |  |  |  |  | 146 | м.ремонт системы отопления | кв.7 | 179.89
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 1284
[6 empty] | 438.21 |  |  | 4193.51
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.11 |  | 429.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 429.67 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
ИСАКОВА 11
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2729.62
[6 empty] | 0 |  |  | 2729.62
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 5191.27
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 51967.63
ВСЕГО за год | [5 empty] | 57158.9
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 11 по ул. Исакова
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018 г. | [6 empty] | на 01.01.2018г.
23325.85 |  | 79114.08 | 71604.73 |  | 57158.9 |  | 37771.68