## Лист1
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.47 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| ремонт электрощита |  |  | кв.82 |  | 463.07
[6 empty] | 609.07 |  |  | 16499.96
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
[6 empty] | 0 |  |  | 16499.96
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
[7 empty] | м.ремонт трубопровода канализации | кв.73 | 321
[7 empty] | ремонт системы отопления — промывка рад.кв 78 |  | 5406.81
[6 empty] | 0 |  |  | 22227.77
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия электрощитов |  |  |  | 44 шт | 21404.09 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| устройство козырьков над входами в подъезд |  |  |  | 75м2 | 234999 | замена вентиля | кв.82 | 474.79
[6 empty] | 256403.09 |  |  | 16974.75
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | окраска козырьков над входами в подъезд |  |  |  | 48м2 | 6975.64 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.34 | 2,4м | 859.61 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.28 | 361.23
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 17625.38
[6 empty] | 7835.25 |  |  | 34583.47
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.71 | 161
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2в |  | 958.76
[7 empty] | ремонт системы отопления — радиатор | кв.54 | 3797.81
[6 empty] | 0 |  |  | 21417.53
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт вентиляционных каналов |  |  |  | 4м | 2899.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| ремонт вентиляционного канала |  |  | кв.86 |  | 3886.83
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.86 |  | 556.36
| ремонт водостока |  |  | 5пд. |  | 805.4
| устройство подходов к подъезду |  |  |  | 12,5м2 | 23212.44
[6 empty] | 31360.64 |  |  | 16499.96
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
[6 empty] | 0 |  |  | 16499.96
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.18 | 161
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 0 |  |  | 17302.96
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт цоколя |  |  |  |  | 2374.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| ремонт электрощита |  |  | кв.6 |  | 484.27 | м.ремонт тр.водоснабжения | кв.60 | 208.88
| ремонт балконной плиты |  |  |  |  | 1458.04
[6 empty] | 4316.82 |  |  | 16708.84
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.31 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.6 |  | 615.2
[6 empty] | 761.2 |  |  | 16499.96
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт поручня |  |  | 1пд.2э |  | 163.87 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16499.96
| ремонт поручня |  |  | 3пд.5э |  | 163.87
[6 empty] | 327.74 |  |  | 16499.96
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 301613.81
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 228215.08
ВСЕГО за год | [5 empty] | 529828.89
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20 по ул. Исакова
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019 год
-19977.56 |  | 478140.48 | 450318.26 |  | 529828.89 |  | -99488.19