## Лист1
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт спуска в подвал |  |  |  | 5,2м2 | 10323.72 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[6 empty] | 10323.72 |  |  | 8495.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[6 empty] | 0 |  |  | 8495.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт кабельной линии |  |  | 4пд.4э |  | 323.41 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[6 empty] | 323.41 |  |  | 8495.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия электрощитов |  |  |  | 22шт | 10654.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[6 empty] | 10654.05 |  |  | 8495.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт фасадных швов |  |  | кв.33 | 10,1м | 3617.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | замена вентиля | кв.6 | 327.39
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 10372.47
[6 empty] | 3617.52 |  |  | 19292.29
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 20м | 1246.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[6 empty] | 1246.39 |  |  | 8495.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восст.электроснабжения по заявке кв.30 |  |  |  |  | 291 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[6 empty] | 291 |  |  | 8495.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[7 empty] | ремонт системы отопления - 3м/34в |  | 26112.66
[6 empty] | 0 |  |  | 34608.19
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | окраска надписей на фасаде |  |  |  | 1,5м2 | 219.16 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
| пробивка отверстий под водосток |  |  |  |  | 421.77 | ремонт системы отопления | кв.38 | 359.76
| ремонт водостока |  |  | 2,3 пд. |  | 1610.8 | м.ремонт системы отопления | кв.40 | 179.89
| восст.электроснабжения по заявке кв.18 |  |  |  |  | 146 | тех.обслуживание системы отопления |  | 321
[6 empty] | 2397.73 |  |  | 9356.18
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт цоколя |  |  |  |  | 2374.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
| демонтаж неиспользуемых кабелей |  |  |  |  | 291 | выявление протечки по заявке | кв.39 | 161
[6 empty] | 2665.51 |  |  | 8656.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.28 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
[7 empty] | земена вентиля | кв.50 | 562
[6 empty] | 146 |  |  | 9057.53
ИСАКОВА 20А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.16 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8495.53
| замена светильника |  |  | 2пд.тамб. |  | 542.29 | ревизия запорной арматуры | 1пл. | 376.45
[6 empty] | 688.29 |  |  | 8871.98
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 32353.62
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 140815.88
ВСЕГО за год | [5 empty] | 173169.5
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20а по ул. Исакова
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019 г.
-27020.95 |  | 246145.4 | 254643.31 |  | 173169.5 |  | 54452.86