## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт эл.щита |  |  | кв.16 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
| ремонт эл.щита |  |  | кв.29 |  | 463.07
[6 empty] | 926.14 |  |  | 13123.61
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[7 empty] | рем.сист.отопления — промывка рад.-1шт | кв.98 | 1777.29
[6 empty] | 0 |  |  | 14900.9
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[6 empty] | 0 |  |  | 13123.61
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт эл.щита |  |  | грщ |  | 484.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[6 empty] | 484.27 |  |  | 13123.61
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 0 |  |  | 13220.51
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт балконных плит |  | кв.40,43 |  | 6м2 | 13538.64 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[6 empty] | 13538.64 |  |  | 13123.61
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.41 | 153.53
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка системы отопления |  | 13375.02
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[7 empty] | замена вентиля | кв.50 | 665.66
[6 empty] | 0 |  |  | 29289.59
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[7 empty] | ремонт системы отопления - рад. |  | 3170.39
[6 empty] | 0 |  |  | 16294
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт вентиляционного канала |  |  | кв.70 |  | 507.56 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
| ремонт электрощита |  |  | кв.16 |  | 2061.3 | ревизия запорной арматуры | кв.46 | 484.31
[7 empty] | ремонт системы отопления - 1в | кв.50 | 597.56
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 321
[6 empty] | 2568.86 |  |  | 14526.48
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ревизия электрощитов |  |  |  | 23шт | 11138.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
| восстан.электроснабжения по заявке кв.33 |  |  |  |  | 146
| восстан.электроснабжения по заявке кв.59 |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 11430.33 |  |  | 13123.61
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.65 | 161
[7 empty] | м.ремонт тр.водоснабжения | кв.62 | 209.53
[6 empty] | 0 |  |  | 13494.14
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13123.61
[6 empty] | 0 |  |  | 13123.61
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 28948.24
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 180467.28
ВСЕГО за год | [5 empty] | 209415.52
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 2а по ул. Комсомольская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
7086.48 |  | 378488.45 | 391307.89 |  | 209415.52 |  | 188978.85