## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.13 |  | 291 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[6 empty] | 291 |  |  | 8795.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[7 empty] | ремонт системы отопления — 4м | кв.37 | 2977.04
[6 empty] | 0 |  |  | 11772.9
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[7 empty] | м.ремонт канализации | кв.33 | 376.62
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.21 | 157.21
[6 empty] | 0 |  |  | 9329.69
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации — 8м | подвал | 10606.54
[6 empty] | 0 |  |  | 19402.4
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 10520.64
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.33 | 161
[7 empty] | ревизия фильтров системы отопления |  | 787.74
[7 empty] | ремонт системы отопления — рад. | кв.33 | 1030.45
[6 empty] | 0 |  |  | 21392.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | укрепление электрощита |  |  | 1пд. |  | 481.77 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
| прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 30м | 1869.58 | замена вентиля | кв.46 | 214.67
[6 empty] | 2351.35 |  |  | 9010.53
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | заделка отверстий возле водостоков |  |  |  |  | 551.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
| ремонт электрощита |  |  | 3пд.5э |  | 381.42 | замена вентиля | кв.27 | 484
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[6 empty] | 932.81 |  |  | 11251.63
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | окраска надписей на фасаде |  |  |  |  | 253.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
| ревизия электрощитов |  |  |  | 23 шт | 11238.33 | ревизия запорной арматуры | кв.21 | 484.31
| восстан.электроснабжения по заявке кв.46 |  |  |  |  | 146
| восстан.электроснабжения по заявке кв.36 |  |  |  |  | 146
| ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 484.27
[6 empty] | 12267.8 |  |  | 9280.17
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 321
[6 empty] | 0 |  |  | 9116.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.36 |  | 2229.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.27 | 161
[7 empty] | замена вентиля | кв.14 | 602.72
[7 empty] | замена вентиля | кв.27 | 489.47
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.50 | 130.88
[6 empty] | 2229.05 |  |  | 10179.93
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[6 empty] | 0 |  |  | 8795.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8795.86
[6 empty] | 0 |  |  | 8795.86
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 18072.01
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 137124.28
ВСЕГО за год | [5 empty] | 155196.29
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 1 по ул. Красноармейская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019 г.
-354919.35 |  | 254935.4 | 227313.37 |  | 155196.29 |  | -282802.27