## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | замена светильника |  |  |  | 1шт | 1616.96 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[6 empty] | 1616.96 |  |  | 8418.97
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | остекление |  |  | 1пд. | 0,4м2 | 387.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[6 empty] | 387.95 |  |  | 8418.97
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | остекление |  |  |  | 0,9м2 | 652.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[6 empty] | 652.07 |  |  | 8418.97
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.16 |  | 1938.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[6 empty] | 1938.3 |  |  | 8418.97
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 0 |  |  | 8515.87
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ревизия электрощитов |  |  |  | 14 шт | 6779.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.2 |  | 1557.97 | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 11347.31
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.32 | 15.64
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.47 | 361.23
[6 empty] | 8337.82 |  |  | 20143.15
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восстановление электроснабжения |  |  | кв.11 |  | 291 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.19 | 161
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[6 empty] | 291 |  |  | 10551.74
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | окраска надписей на фасаде |  |  |  |  | 253.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[7 empty] | замена вентиля | кв.16 | 648.06
[7 empty] | замена вентиля | кв.4 | 648.06
[6 empty] | 253.2 |  |  | 9715.09
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | м.ремонт пола |  |  |  | 1,5м2 | 480.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 480.33 |  |  | 9060.97
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[7 empty] | замена вентиля | кв.33 | 602.72
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.46 | 161
[6 empty] | 0 |  |  | 9182.69
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | забивка приямка |  |  | 3пд. | 0,8м2 | 709.57 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[7 empty] | замена вентиля |  | 567.86
[6 empty] | 709.57 |  |  | 8986.83
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 16б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.41 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8418.97
[6 empty] | 146 |  |  | 8418.97
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 14813.2
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 118251.19
ВСЕГО за год | [5 empty] | 133064.39
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 16б по ул. Красноармейская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018 г. | [6 empty] | 01.01.2019 г.
310249.07 |  | 244306.28 | 233438.37 |  | 133064.39 |  | 410623.05