## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.50 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.38 | 274.53
[6 empty] | 146 |  |  | 9059.39
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.4 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[7 empty] | замена вентиля | кв.22 | 650.94
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.19 | 161
[7 empty] | ремонт системы отопления 1м/2в | кв.38 | 1936.37
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.38 | 128.7
[6 empty] | 146 |  |  | 11661.87
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[6 empty] | 0 |  |  | 8784.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | моп |  | 969.88 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
| ремонт электрощита |  |  | моп |  | 969.88
[6 empty] | 1939.76 |  |  | 8784.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 10520.64
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | ревизия фильтров системы отопления |  | 787.74
[6 empty] | 0 |  |  | 20190.14
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.41,42 |  | 704.01 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
| крепление колпаков над вентиляцией |  |  |  |  | 10229.73 | восстановление водоснабжения | кв.12 | 156.64
[6 empty] | 10933.74 |  |  | 8941.5
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт электрощита |  |  | кв.36 |  | 484.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
| восстан.электроснабжения по заявке кв.38 |  |  |  |  | 263.25 | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
| ревизия электрощитов |  |  |  | 23шт | 11138.33
[6 empty] | 11885.85 |  |  | 10756.63
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[6 empty] | 0 |  |  | 8784.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | м.ремонт тамбурной двери |  |  |  |  | 266.32 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.47 | 539.24
[7 empty] | м.ремонт трубопровода | кв.50 | 179.89
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 321
[6 empty] | 266.32 |  |  | 9824.99
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[6 empty] | 0 |  |  | 8784.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[7 empty] | замена вентиля | кв.21 | 562
[6 empty] | 0 |  |  | 9346.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 3
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт выхода на кровлю |  |  | 1пд. |  | 409.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8784.86
[6 empty] | 409.67 |  |  | 8784.86
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 25727.34
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 123705.68
ВСЕГО за год | [5 empty] | 149433.02
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 3 по ул. Красноармейская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
-149232.29 |  | 254617.48 | 281823.9 |  | 149433.02 |  | -16841.41