## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[6 empty] | 0 |  |  | 8731.99
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита |  |  | кв.23 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[6 empty] | 463.07 |  |  | 8731.99
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт козырьков над входами в подъезд |  |  |  | 37,5м2 | 104397.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.5 | 1678.61
[6 empty] | 104397.19 |  |  | 10410.6
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.5 | 25м | 1492.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
| ревизия электрощитов |  |  |  | 22шт | 10654.05
[6 empty] | 12146.44 |  |  | 8731.99
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | восстановление электроснабжения по заявке кв.5 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
| ремонт поручня |  |  | 2пд. |  | 140.55 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
| ремонт штукатурки приямков |  |  |  | 1,5м2 | 1128.26 | ревизия запорной арматуры | кв.16 | 123.11
| ремонт фасадных швов |  | кв.15,23,25,30 |  | 41,6м | 14899.87
| ремонт подходов к подъезам |  |  |  | 50м2 | 64976.94
[6 empty] | 81291.62 |  |  | 8952
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт поручней |  |  | 3пд. | 5м | 514.46 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 3292.83
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.5 | 156.64
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 10411.46
[6 empty] | 514.46 |  |  | 22592.92
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[7 empty] | замена вентиля | кв.7 | 474.76
[6 empty] | 0 |  |  | 11178.52
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | восстан.электроснабжения по заявке кв.5 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.41 | 242.54
[6 empty] | 146 |  |  | 8974.53
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.32,30 | 8692.54
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 321
[6 empty] | 0 |  |  | 17745.53
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | м.ремонт кровли |  |  |  |  | 2354.78 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[6 empty] | 2354.78 |  |  | 8731.99
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт тамбурной двери |  |  | 3пд. |  | 409.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
| ремонт дверного полотна - тамбур |  |  |  |  | 933.88
[6 empty] | 1343.55 |  |  | 8731.99
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.39 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8731.99
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.39 | 415.26
[6 empty] | 146 |  |  | 9147.25
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 202803.11
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 132661.3
ВСЕГО за год | [5 empty] | 335464.41
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по ул. Красноамейская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2017г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
-511029.93 |  | 253084.8 | 242880.25 |  | 335464.41 |  | -603614.09