## Лист1
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | кв.18 |  | 463.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[6 empty] | 463.07 |  |  | 12838.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.30 | 5м | 298.47 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
| ремонт двери — подвал |  |  |  |  | 339.5
[6 empty] | 637.97 |  |  | 12838.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[6 empty] | 0 |  |  | 12838.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения |  | 310.87
[6 empty] | 0 |  |  | 13149.34
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.3 | 161
[7 empty] | м..ремонт системы отопления | кв.3 | 223.49
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 0 |  |  | 13319.86
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | устройство козырьков над балконами |  |  |  | 45м2 | 72089.89 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[6 empty] | 72089.89 |  |  | 12838.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 12361.16
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[6 empty] | 0 |  |  | 27171.4
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия электрощитов |  |  |  | 23 шт | 11138.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[6 empty] | 11138.33 |  |  | 12838.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 963
[6 empty] | 0 |  |  | 13801.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.29 | 863.09
[6 empty] | 0 |  |  | 13701.56
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | установка жалюзийных решеток техэтаж |  |  |  | 10 шт | 6371.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
| восст.электроснабжения по заявке кв.5 |  |  |  |  | 146 | выявление протечки по заявке |  | 161
[6 empty] | 6517.35 |  |  | 12999.47
КУЛЬТУРЫ 10
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.13 |  | 286.29 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12838.47
| установка жалюзийных решеток |  |  |  | 24шт. | 7683.61
[6 empty] | 7969.9 |  |  | 12838.47
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 98816.51
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 171173.92
ВСЕГО за год | [5 empty] | 269990.43
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 10 по ул. Культуры
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
от 01.01.2018 г. | [6 empty] | от 01.01.2019 г.
-194752.23 |  | 372105 | 366930.95 |  | 269990.43 |  | -97811.71