## Лист1
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт цоколя |  |  | 7,2м2 | 12331.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[6 empty] | ремонт системы отопления | кв.16 | 117.74
[5 empty] | 12331.51 |  |  | 4139.62
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | замена светильников |  |  | 8шт | 20029.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[5 empty] | 20029.2 |  |  | 4021.88
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощитов |  |  | 8шт | 26990.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
| утепление трубопровода водоснабжения |  |  | 1,2м | 1200.18 | отогрев водопровода,ремонт | кв.21,22 | 16065.94
[6 empty] | водопровод для дворника | 2пд. | 774.08
[5 empty] | 28190.26 |  |  | 20861.9
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | восстановление электроснабжения по заявке кв.13 |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | 20м | 1246.88
[5 empty] | 1392.88 |  |  | 4021.88
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | замена светильника |  |  | 1шт | 2572.49 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[6 empty] | выявление протечки по заявке | кв.6 | 161
[6 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[5 empty] | 2572.49 |  |  | 4279.78
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[6 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.6 | 2000.44
[5 empty] | 0 |  |  | 6022.32
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[6 empty] | гидравл.испыт,промывка системы отопления |  | 7954.82
[6 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.9 | 359.5
[5 empty] | 0 |  |  | 12336.2
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[5 empty] | 0 |  |  | 4021.88
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | монтаж общедомового прибова учета электроэнергии |  |  |  | 8350.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
| переподключение учета моп |  |  |  | 291 | тех.обслуживание системы отопления |  | 963
[5 empty] | 8641.92 |  |  | 4984.88
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[5 empty] | 0 |  |  | 4021.88
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[5 empty] | 0 |  |  | 4021.88
ЛЕНИНА 18
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь |  |  |  |  | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4021.88
[5 empty] | 0 |  |  | 4021.88
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 73158.26
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 76755.98
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 149914.24
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 18 по пр. Ленина
2018 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018 г. | [5 empty] | на 01.01.2019г.
101504.73 |  | 111529.76 | 100677.31 | 149914.24 |  | 52267.8