## Лист1
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[6 empty] | 0 |  |  | 3730.86
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ревизия электросети моп |  |  |  |  | 348.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
| замена светильников |  |  |  | 9шт. | 13622.87 | ремонт системы отопления | кв.7 | 2342.6
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.9 | 376.62
[6 empty] | 13971.62 |  |  | 6450.08
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | установка крышек на распредкоробки |  |  |  |  | 348.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
| переподключение эл.питания т/у |  |  |  | 5м | 419.67 | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.6 | 643.22
| ремонт электрощитов |  |  |  | 8шт | 29881.11
[6 empty] | 30649.53 |  |  | 4374.08
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия электропроводки моп |  |  |  |  | 1164 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
| зашивка ниши |  |  |  | 2м2 | 748.61 | ремонт системы отопления |  | 647.61
| ремонт пола |  |  | 2 пд. | 4м2 | 2852.76 | ремонт системы отопления — 1рад. | 1пд. | 4416.43
[6 empty] | 4765.37 |  |  | 8794.9
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт цоколя |  |  |  | 60м2 | 59830.48 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
| замена выключателя |  |  |  |  | 145.19 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 59975.67 |  |  | 3827.76
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[6 empty] | 0 |  |  | 3730.86
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[7 empty] | гидравл.испыт,промывка системы отопления |  | 7564.86
[6 empty] | 0 |  |  | 11295.72
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[6 empty] | 0 |  |  | 3730.86
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 963
[6 empty] | 0 |  |  | 4693.86
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восст. электроснабжения по заявке |  |  | кв.16 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[6 empty] | 146 |  |  | 3730.86
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | 8м |  | 572.59 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[6 empty] | 572.59 |  |  | 3730.86
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3730.86
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.9 | 415.26
[6 empty] | 0 |  |  | 4146.12
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 110080.78
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 62236.82
ВСЕГО за год | [5 empty] | 172317.6
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20 по пр. Ленина
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018 г. | [6 empty] | на 01.01.2019г
120394.96 |  | 123475.4 | 137761.6 |  | 172317.6 |  | 85838.96